**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А**

**ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОИЗВОДА**

**ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |
| --- |
| **ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА** |
|  | Третман отпадног уља се врши за: | 🞏 Добијање базних уља🞏 Поновну употребу🞏 Добијање енергије |
| Напомена: |
|  | Постројење за третман отпада је: | 🞏 Стационарно🞏 Мобилно |
| Напомена: |
|  | Да ли постоји дозвола за третман отпада? | 🞏 Да🞏 Не\* |
| **\*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован и** **надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском** |
|  | Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа? | 🞏 Да🞏 Не\* |
| **\*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован и** **надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском**  |
|  | Да ли постоји одобрење за локацију, за рад мобилног постројења прибављено од ЈЛС? | 🞏 Да🞏 Не🞏 Није применљиво |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада под одредбе IPPC регулативе? | 🞏 Да🞏 Не |
| Напомена: |
| **ПРИЈЕМ ОТПАДНИХ УЉА НА ТРЕТМАН – ОПШТЕ** |
|  | Да ли власник отпадних уља врши раздвајање и класификацију отпадних уља? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли власник отпадних уља врши испитивање отпадних уља на садржај влаге и PCB? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли постоји утврђена процедура за контролу и повраћај отпадних уља која садрже више од 50 mg PCB / kg уља? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли је у складишту отпадног уља обезбеђен довољан простор за лак приступ за потребе контроле, препакивања, узорковања? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли је у складишту обезбеђен засебан простор за пријем отпадног уља недовољно испитаних карактеристика? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Манипулативне површине око ускладиштеног отпада и саобраћајнице се редовно одржавају | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли су у складишту постављена прописана упозорења? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли постројење за третман поседује:* непропусну подлогу, са опремом за сакупљање просутих течности?
* сепаратор уља и масти
* средства за одмашћивање на месту истакања

 отпадног уља | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли постројење за третман поседује:* уређено складиште за сакупљена отпадна уља
* складиште за отпадне токове настале третманом отпадних уља
 | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли постројење за третман поседује:* одговарајуће резервоаре за одвојено чување отпадних уља, са секундарном заштитом од процуривања
* систем за заштиту од пожара
 | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **ТРЕТМАН ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ** |
|  | Да ли постоји извештај о испитивању отпадних уља, за потребе третмана отпадних уља, са параметрима:* садржај воде у мешавини уље –вода
* садржај PCB
* садржај укупних халогена изражених као хлор
* тачка паљења
* садржај сумпора
* топлотна моћ
 | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| **ТРЕТМАН РАДИ ДОБИЈАЊА НОВОГ ПРОИЗВОДА ИЛИ РЕГЕНЕРАЦИЈУ ОТПАДНИХ УЉА** |
| 1. 22.
 | Да ли је Радним планом детаљно описан технолошки поступак третмана? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је опрема за регенерацију отпадних уља опремљена одговарајућом опремом за праћење процесних параметара? | 🞏 Да (2) 🞏Делимично (1) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли су одговарајућа техничка упутства и процедуре за рад у постројењу доступна запосленима | 🞏 Да (2)🞏 Делимично (1) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли је стручно лице на видним местима поставио процедуре о начину поступања у случају удеса? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши предтретман отпадних уља ради отклањања физичких нечистоћа и воде | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши узимање контролног узорка отпадних уља, пре третмана? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши намешавање различитих врста отпадних уља, за потребе третмана? | 🞏 Да (0)🞏 Не (2) |
| Напомена: |
|  | Да ли квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу води евиденцију о врстама намешаних уља? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли постоји систем контроле и следљивост документације током третмана? | 🞏 Да (2)🞏 Делимично (1) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли се води дневна евиденција о третираним количинама уља и новонасталим токовима отпада (муљеви, чврст отпад)? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли се отпадни токови, настали третманом, предају овлашћеним оператерима? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Третман уља за добијање производа** | **Третман уља за добијање горива** |
| **Укупан могући број бодова** | **54** | **50** |
| **утврђени број бодова** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** |
| **Број бодова** | 50-54 | 46-50 | 44-49 | 41-45 | 39-43 | 36-40 | ≥ 38 | ≥ 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |
| критичан | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: |