заштита од јонизујућих зрачења контролна Листа 17

радијациона делатност РЕНДГЕН АПАРАТИ ЗА КОНТРОЛУ РОБА

| ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ |
| --- |
| Назив корисника |  |
| Адреса (улица и број) |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Контакт особа |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ОДОБРЕЊА |
| --- |
| Да ли је прибављена лиценца за обављање радијациoне делатности од Агенције? | да | не* |
|  | Важи до: |  |
| Да ли су прибављена решења за коришћење извора јонизујућих зрачења одАгенције? | да Важи до: | не* |
| Да ли је извршена пријава Агенцији свих извора јонизујућих зрачења који се поседују, односно користе на прописаном Обрасцу 1? | да | не* |
| * Корисник за кога су одговори на питања под тач. 1-3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |
| ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли се користе стационарни рендген апарати за контролу роба? | да | не |
|  | Број: |  |
| Да ли сек ористе мобилни рендген апарати за контролу роба? | да | не |
|  | Број: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли је одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења поседује Сертификат од Агенције? | да-2 | не-0 |
| ПРОСТОР |
| Да лије израђен Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли је Агенција дала сагласност на Пројекат мера радијацине сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли је одређен простор за коришћење стационарних рендген апарата за контролу роба уз сагласност Агенције на Пројекат мера радијацине сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли простор за коришћење стационарних рендген апарата за контролу роба има две просторије? | да-2 | не-0 |
| Да ли се мобилни рендген апарат за контролу роба користи на отвореном уз сагласност Агенције на Пројекат мера радијацине сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли је мобилни рендген апарат за контролу роба постављен на возило? | да-2 | не-0 |
| Да ли возило има два одвојена простора за коришћење постављеног мобилног рендген апарат за контролу роба? | да-2 | не-0 |
| Да ли је мобилни рендген апарат за контролу роба постављен на приколицу? | да-2 | не-0 |
| Да ли је одређена Контролисана зона? | да-2 | не-0 |
| Да ли је одређена Надгледана зона? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђена интерна писана процедура за улазак у Контролисану зону? | да-2 | не-0 |
| Да ли је на видном месту постављено Упутство о раду? | да-2 | не-0 |
| Да ли је на видном месту постављено Упутство у случају ванредног догађаја? | да-2 | не-0 |
| Да ли је постављен стандардизовани знак ОПАСНОСТ ЗРАЧЕЊЕ? | да-2 | не-0 |
| Да ли се користи уређај за светлосно упозорење? | да-2 | не-0 |
| ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНА ЛИЦА |
| Да ли су одређена запослена професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли запослена лица имају прописану стручну спрему за рад са изворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је извршена класификација професионално изложених лица (категорија А и Б)? | да-2 | не-0 |
|  | Број А: Број Б: |  |
| Да ли је обезбеђена лична дозиметријска контрола за професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли су професионално изложена лица опремљена личним заштитним средствима? | да-2 | не-0 |
| Да ли је обезбеђено проверавање исправности личних заштитних средства која користе професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли је обезбеђено правилно коришћење личних заштитних средства од стране професионално изложених лица? | да-2 | не-0 |
| А. Здравствени прегледи |
| Да ли се професионално изложена лица упућују на редовне здравствене прегледе? | да-2 | не-0 |
| Да ли запослена лица испуњавају прописане здравствене услове за рад са изворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли се обављају прописани здравствени прегледи професионално изложених лица код надлежне здравствене установе? | да-2 | не-0 |
| Б. Допунско обучавање и оспособљавање |
| Да ли су професионално изложена лица оспособљена за рад с аизворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли су професионално изложена лица оспособљена за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли се обавља периодична обнова знања професионално изложених лица најмање једном у пет година? | да-2 | не-0 |
| В. Лична дозиметрија |
| Да ли се користе ТЛ дозиметри? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли је врши редовно очитавање ТЛ дозиметара? | да-2 | не-0 |
|  | Број 1 месец: Број 3 месеца: |  |
| МОНИТОР |
| Да ли се користи монитор зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли монитор зрачења испуњава метролошке услове? | да-2 | не-0 |
| ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |
| Да ли се користе заштитна средства? | да-2 | не-0 |
|  | Кецеља Прегача Рукавице Крагна Наочаре Паравани Остало |  |
| МЕРЕЊА РАДИ ПРОЦЕНЕ НИВОА ИЗЛАГАЊА ЈОНИЗУЈУЋИМ ЗРАЧЕЊИМА |
| Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима становништва? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врши редовна годишња дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врши дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења након поправке и сервиса? | да-2 | не-0 |
| УПУТСТВА И ПРОЦЕДУРЕ |
| Да ли је израђеноУпутство о коришћеу извора јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђено Упутство о мерама заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђено Упутство о поступку у случају акцидента? | да-2 | не-0 |
| Да ли су израђенa интерна Упутства и процедуре? | да-2 | не-0 |
| ЕВИДЕНЦИЈЕ |
| Да ли се води евиденција о изворима јонизујућих зрачења на прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли се води евиденција о професионално изложеним лицимана прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| МЕРЕ РАДИЈАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ |
| Да ли је сачињено Упутство/Процедурао мерама радијационе безбедности ? | да-2 | не-0 |
|  | Агенција Интерно |  |
| ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли се уређаји са изворима јонизујућих зрачења редовно одржавају и сервисирају? | да-2 | не-0 |
| Да ли су на пословима инсталирања, редовног одржавања и сервисирања уређаја са изворима јонизујућих зрачења ангажована правна лица/предузетници који за такву врсту радијационе делатности имају одобрење од Агенције? | да-2 | не-0 |

Могући укупан број бодова: 96

Инспекцијским надзором утврђен број бодова:

| Степенризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бројбодова | 87-96 | 78-86 | 68-77 | 59-67 | 58 и мање |

| Утврђен степен ризика | Незнатан Низак Средњи Висок Критичан |
| --- | --- |

| Представници | Инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења |
| --- | --- |
| Име и презиме | Радно место | Име и презиме |
| Датум: |