ЗАШТИТА ОД хемијског удеса – севесо постројења

Контролна листа:    СКЛАДИШТЕЊЕ ТНГ-а (течног нафтног гаса)

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)? | да | не* |
| 2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року? | да | не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса? | да | не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства? | да | не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| Постројења која као опасну материју имају ТНГ (течни нафтни гас) | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли је особље присутно на локацији 24 часа, 7 дана у недељи? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје ветрокази или друга средства за утврђивање правца дувања ветра на одговарајућој локацији и лако уочљиви са свих тачака у постројењу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је извршено моделовање последица удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли ситуациони план приказује зоне ризика око места удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су суседни објекти приказани на мапи локације и да ли постоји њихов опис? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје адекватни знакови упозорења око локације? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су извори паљења сведени на минимум? |  |  |  |  |
| a) | Електрични уређаји | да | не | дел |  |
| b) | Пушење | да | не | дел |  |
| c) | Грејање | да | не | дел |  |
| d) | Радови са отвореним пламеном и алатом који варничи | да | не | дел |  |
|  | Да ли на локацији постоје преносиви мерачи гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје фиксни мерачи гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским затварањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским алармним системом? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се мерачи редовно тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервно напајање за систем детектовања гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за детекцију пожара са резервним напајањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за распршивање воде с резервним напајањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се црева, резервоари и цевоводи редовно прегледају и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се документују процеси утакања/истакања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли утакање/истакање надгледају два лица? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је обезбеђен простор у случају изливања резервоара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су инсталирани сигурносни вентили за ослобађање притиска? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су инсталирани уређаји за мерење нивоа течности? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су сви унутрашњи вентили опремљени затварањем на даљинско управљање и аутоматским искључивањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је планирање заштите од удеса засновано на документованој процени последица најгорих могућих случајева пожара, експлозије или ослобађања опасних материја? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је предвиђена и документована путања за одвођење противпожарне воде у случају удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за: |  |  |  |  |
| a) | Одабир и пуњење резервоара? | да | не | дел |  |
| b) | Одабир путање цеви, вентила, итд? | да | не | дел |  |
| c) | Контрола залиха? | да | не | дел |  |
| d) | Мерење протока и надгледање садржине резервоара? | да | не | дел |  |
| e) | Преношење контроле приликом промене смене? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји детаљан план превентивног одржавања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су планови за испитивање и тестирање резервоара и цевовода у складу са добром индустријском праксом/националним законима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се црева редовно прегледају и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се безбедносни уређаји редовно тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји план за периодичну инспекцију електричне опреме? | да | не | дел |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |