## DOGRADNJA
SPOMEN KUĆA RANKO ŽERAVICA
Opšta napomena:
Date cene su projektantske.
Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima).
Sakupljanje šuta, viška iskopane zemlje uračunati u jedinične cene, utovar u kamion i odvoženje na deponiju koju odredi investitor (do 5 km daljine) .
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.
r.br. | Naziv | j.mere | kol. | j.cena | cena
100 | ZEMLJANI RADOVI:
101 | Mašinsko skidanje humusa u sloju od 40 cm sa utvarom u vozila i odnošenjem na deponiju do 5 km daljine. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 . | m3 | 130.4 |  | 0
102 | Geodetsko obeležavanje i razmeravanje objekta sa izradom nanosne skele. U svemu prema situacionom planu. Obračun po m2 . | m2 | 326 |  | 0
0
103 | Ručni iskop zemlje za temelje samce. Iskop izvesti prema projektu i dalim kotama. Bočne sirane pravilno odseći a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 5 km daljine. Obračun po m3 . | m3 | 18.144 |  | 0
0
104 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod temelja samaca. Debljina tampon sloja je d = 15 cm. Zbijanje izvesti do modula stišljivosti 25 Mpa. Obračun po m3. | m3 | 4.32 |  | 0
0
105 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod poda objekta u sloju od 15 cm. Zbijanje izvesti do modula stišljivosti 20 Mpa. Obračun po m³. | m3 | 23.925 |  | 0
106 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod obodnog trotoara oko objekta u sloju od 15 cm. Zbijanje izvesti do modula stišljivosti 20 Mpa. Obračun po m³. | m3 | 21.9 |  | 0
107 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje peska u slojevima ispod podova. Debljina zbijenog peska je d=15cm. Pesak se zbija do potpune zbijenosti. Obračun po m². | m² | 23.925 |  | 0
108 | Nabavka, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje peska ispod obodnog trotoara oko objekta u sloju od 15 cm. Pesak se zbija do potpune zbijenosti. Obračun po m³. | m3 | 21.9 |  | 0
109 | Planiranje zemlje oko trotoara. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±1cm. U cenu ulazi i popunjavanje i nabijanje humusom koji je skinut. Obračun po m². | m² | 126 |  | 0
|  |  |  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI: | 0
200 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:
201 | Izrada armiranobetonskih temelja samaca betonom MB 20. Armatura se obračunava posebno. Betoniranje se izvodi u iskopu. U cenu ulazi i negovanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 11.52 |  | 0
0
202 | Betoniranje armiranobetonskih temeljnih greda betonom MB 20. Armatura se obračunava posebno. Grede se izvode u oplati. U cenu ulazi i negovanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6.7938 |  | 0
0
203 | Izrada armiranobetonskih stubova betonom MB 20 u oplati. Armatura se obračuna posebno. U cenu ulazi i negovanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 5.8438 |  | 0
204 | Izrada armiranobetonskih greda betonom MB 20. Armatura se obračunava posebno. Grede se izvode u oplati. U cenu ulazi i negovanje betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10.2344 |  | 0
0
205 | Izrada armiranobetonske konzolne pune ploče debljine 12 cm betonom MB 20, u oplati. U cenu ulazi i negovanje betona. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m² ugradjenog betona. | m2 | 11.65 |  | 0
206 | Izrada betonskih jastuka betonom MB 20 za naleganje čeličnih rožnača na zid. Jastuci se formiraju u zidu od opeke debljine 25 cm. Dimenzija jastuka cca 30x30x25 cm. Obračun po kom. | kom | 22 |  | 0
207 | Izrada betonske podne ploče debljine 7 cm betonom MB 20. Ploču stirodurom debljine 1 cm odvojiti od zidova. Obračun po m². | m2 | 156.75 |  | 0
208 | Izrada sloja mršavog betona debljine 8 cm betonom MB 15 ispod temelja samaca. Obračun po m². | m2 | 28.8 |  | 0
0
|  |  |  | SVEGA BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI: | 0
300 | ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
301 | Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim detaljima. Obračun po kg. |  |  |  | 0
Tačna količina armature znaće se posle izrade detalja armiranja.
| Glatka armatura GA 240/360 | kg | 1100 |  | 0
| Rebrasta armatura RA 500/560 | kg | 2300 |  | 0
| Armaturna mreža MAG 500/560 | kg | 120 |  | 0
|  |  |  | SVEGA ARMIRACKI RADOVI | 0
400 | BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
0
401 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čelične krovne konstrukcije u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim crtežima. Konstrukciju očistiti od masnoće i korzije i zaštititi antikorozivnom zaštitom u svemu prema važećim propisima. U cenu ulazi i završno bojenje. Cenom obuhvatiti geodetsko snimanje geometrije objekta. Obračun po kg. | kg | 2450 |  | 0
402 | Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čelične podkonstrukije plafona od gips-kartonskih ploča u svemu prema statičkom proračunu i radioničkim crtežima. Podkonstrukcija se vezuje za donji pojas krovnih rešetki. Očistiti je od masnoće i korzije i zaštititi antikorozivnom zaštitom u svemu prema važećim propisima. U cenu ulazi i završno bojenje. Cenom obuhvatiti geodetsko snimanje geometrije objekta. Obračun po kg. | kg | 650 |  | 0
403 | Ugradnja anker ploča bravarske izrade u ab grede. Ploča moraju biti fiksirana kako u toku betoniranja temeljna ne bi došlo do njenog pomeranja. Obračun po kom . | kom | 22 |  | 0
| OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  | 0
| Stvarana količina ugradjenog čelika obračunava se po kg. Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama profila i radioničkim crtežima. |  |  |  | 0
|  |  |  | BRAVARSKI RADOVI | 0
500 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
501 | Izrada i montaža krovnog pokrivača sa završnom PVC hidroizolacionom Membranom SikaPLan 15G. Krovni pokrivač se sastoji iz sledećih elementa: 1. PVC hidroizolaciona membrana SikaOlan 15G debljine 1,5mm, 2. Kamena vuna debljine 25 cm (postavlja se u dva sloja),3. parna brana PE folija i 4. čelični pocinkovani trapezni lim TR 85/280/0,75 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vijčani i zaptivni materijal. Obračun po m² stvarne površine krova. | m2 | 176 |  | 0
502 | Izrada i montaža hidroizolacije atika PVC hidroizolacionom membranom Sika Plan 15G debljine 1,5 mm. Cenom je obuhvaćen sav potreban vijčani i zaptivni materijal. Obračun po m² stvarne površine atike. | m² | 32.7665 |  | 0
0
|  |  |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | 0
600 | LIMARSKI RADOVI
601 | Nabavka materijala i izrada opšivke atike - završetka fasadnih ploča i potkonstrukcije. Opšav je od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm razvijene širine RŠ100cm. Boja opšava je siva RAL 9006. Opšav sa prednje strane ima okapni nos a sa zadnje se vezuje sa zadnjom opšavom atike i delovi opšava vezuju se preklapanjem. Uraditi prema projektu i detaljima. Obračun po m¹. | m | 50.2 |  | 0
602 | Nabavka i postavljanje bojenog pocinkovanog lima boje pokrivača, debljine 0,55mm, dozidnog lima između krovnog pokrivača (Sika Plan) i opšivke krovne atike. Boja opšava je siva RAL 9006. Razvijena širina dozidnog lima je do 50 cm. Dozidnu podvući pod opšivku atike, fiksirati je za zid i vezati oba lima falcovanom vezom. Obračun po m dužnom. | m | 47.6 |  | 0
603 | Nabavka materijala i izrada i montaža odvodnih olučnih cevi vertikala RŠ40cm od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm sive boje RAL 9006 zajedno sa obujmicama za pričvršćivanje. Obračun po m. | m | 16.7 |  | 0
604 | Nabavka materijala i izrada zaštitne opšivke od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm kojom se spajaju opšavi atike i krovna membrana. Boja opšava je siva RAL 9006. RŠ trake za zaštitni opšav je 10 cm. Delovi se postavljaju u zalučenom zidu, iz segmenata optimalne dužine i međusobno se vezuju. Obračun po m. | m | 54 |  | 0
605 | Izrada i montaža štucne, čaure, u vencu od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm sive boje RAL 9006 lima debljine 1 mm. Štucna mora biti šira od vertikale za najmanje 10 mm. Obračun po komadu štucne. | kom | 2 |  | 0
606 | Izrada i postavljanje štucne za vezu oluka sa vertkalom. Štucna je od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm sive boje RAL 9006, rš 40cm, Ø12cm. Štucna je spojena za odvodnu cev vodonepropusnom vezom. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
607 | Izrada i postavljanje olučnih skupljaca kišnice (kazančića) od pocinkovanog bojenog čeličnog lima d=0,55mm sive boje RAL 9006. Kazančići su dimenzija 65/25/40cm. Obračun po kom. U cenu ulaze i rukavci za vezu sa odvodnim cevima. | kom | 2 |  | 0
Napomena okapnica preko atike i olučne cevi se, zbog kasnije izrade fasadne obloge, moraju računati da se odmiču od zidne ravni za 15cm. Olucne cevi ne fiksirati na spojevima zbog nužne demontaže kod postavljanja fasadne obloge
napomena u cenu uračunavati sav otpad, falceve i potreban materijal
|  |  |  | SVEGA LIMARSKI RADOVI | 0
700 | ZIDARSKI RADOVI
701 | Zidanje zidova od opeke 25 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Otvori se odbijaju. Obračun po m³. | m³ | 58.6771 |  | 0
702 | Izrada cementne košuljice debljine 5cm preko prethodno postavljenog termo i hidroizolacijskog sloja za pod na tlu. Vodu dodati u vrlo malim količinama tako da se dobije gotovo suva mješavina. Za agregat koristiti isključivo pjesak granulacije 0 do 4 mm uz eventualni dodatak finog peska (tzv. nulera). Košuljicu ojačati sintetičkim polipropilenskim vlaknima (fiber vlaknima) dužine 12 mm što ulazi u cenu. Na m3 košuljice dodaje se 750 grama vlakana. Po obodu zidova potrebno je stavljati trake od stiropora debljine 10mm i visine 60mm s time da se pretpostavlja da glazura u ukupnom preseku neće biti viša od upravo tih 50mm. Trake omogućuju smanjeni prijenos zvuka sa poda na zidove a time i na ostatak konstrukcije. U košuljicu postaviti i armaturnu mrežu Q188. Obračun po m² košuljice. | m² | 162.106 |  | 0
703 | Malterisanje krečnim malterom unutrašnjosti zidova u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, radili razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosijanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1 :3 spraviti sa sitnim i čistim peskom bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasili da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m² malterisane površine. | m² | 268.721 |  | 0
|  |  |  | SVEGA ZIDARSKIH RADOVA | 0
800 | IZOLATERSKI RADOVI
801 | Izrada hidroizolacije podova na tlu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizoalciju izvesti od sledećih slojeva- hladan premaz bitulitom A, KONDOR 4 varen za podlogu. Obračun po m² izolacije. | m² | 180.755 |  | 0
802 | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije tvrdim pločama kamene vune d = 8cm ispod podova na tlu. Obračun po m². | m² | 162.106 |  | 0
803 | Nabavka materijala i postavljanje paropropusne folije preko tvrdih ploča termoizolacije ispod podova na tlu. Obračun po m². | m² | 162.106 |  | 0
|  |  |  | SVEGA IZOLATERSKIH RADOVA | 0
900 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
901 | Nabavka materijala i popločavanje podova Vinil podnom oblogm koja se sastoji iz pet slojeva - donji, kompaktni sloj koji osigurava dodatnu čvrstoću proizvoda, penasta poleđina zahvaljujući kojoj je obezbeđena zvučna i toplotna izolacija, kompaktni sloj koji ne dozvoljava promene u dimenzijama i izgledu poda, gornji penasti sloj koji mu daje potrebnu elastičnost i zaštitni, transparentni sloj koji predstavlja dodatnu zaštitu od habanja, a povećava njegovu otpornost . Mora biti predviđena za frekventne prosore. Pod je kombinacije boja, šara, različite dimenzije i oblika. Na pod naneti masu za izranavanje. Pod se postavlja lepljenjem na idealno ravnu podlogu, suvu i čistu. Po obodu postaviti trougaone lajsne od jelovog drveta preko koje se postavlja sokla od vinila iz standardnog pratećeg fabričkog asortimana ( visine ). Sučeljavanja lasne gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima. Obračun po m². | m² | 162.106 |  | 0
|  |  |  | SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
1000 | STOLARSKI RADOVI
1001 | Izrada i postavljanje fisnog portala sa dvokrilnim vratima od eloksiranog aluminijuma sa sistemom termoprekinutih profila , po šemi stolarije i detaljima. Vrata su u sredini portala a levo i desno su fiksni delovi. Portal dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Portal a zastakliti termo Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Portal je sa nadsvetlom iznad svakod segmenat i nadsvetla se otvaraju ventus. Obračun po komadu.
| dim 422(105*4)x300(220+80) | kom | 1 |  | 0
1002 | Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa sistemom termoprekinutih profila , po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori se postavljaju međusobno spojeni pod malim uglom(u zalučenom zidu).Pojedinačni prozor je sa nadsvetlom i oba se otvaraju oko vertikalne ose i na ventus. Obračun po komadu prozora.
| dim 4x83/280(200+80) | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | SVEGA STOLARSKI RADOVI | 0
1100 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
1101 | Bojenje malterisanih zidova belom mineralnom bojom. Naneti u dva sloja. Obracun po m².
| zidovi | m² | 268.721 |  | 0
1102 | Bojenje unutrašnjih površina od gipsa ( plafoni) mineralnom bojom u svetlom tonu sa prethodnom gletovanjem (dva puta). Obačun po m². | m² | 160 |  | 0
|  |  |  | SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI | 0
1200 | GIPSARSKI RADOVI
1201 | Nabavka i montaža ravnog plafona od impregniranih gips kartonskih ploca protivpožarnih. Ploče se pričvršćuju za metalnu podkonstrukciju specijalnim šrafovima. Metalna potkonstrukcija od pocinkovanih profila UD 60x27mmse kači za čelične nosače krova. Spojnice izmedju dve gips kartonske ploce se bandažiraju trakama sa staklenim vlaknima. Trake se utiskuju u osnovni sloj sveze mase i gletuje se. Prostor između čeličnih nosača i rogova popunjava se pločama kamene vune debljine 15cm preko koje se postavlja paropropusan folija, što ulazi u cenu. Obračun po m² za sve po opisu. | m² | 160 |  | 0
|  |  |  | SVEGA GIPSARSKI RADOVI | 0
REKAPITULACIJA
100 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
200 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
300 | ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
400 | BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
500 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
600 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
700 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
800 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
900 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1000 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1100 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1200 | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV +20% |  |  |  | 0
| SVEGA : |  |  |  | 0
Predmer sastavili:
Aranka Blat d.i.a.
lic.br. 300 5149 03
M.Stupovski d.i.g.
lic.br. 311 4839 03
Kikinda, 2019.
Note on B112: PC: zašto 2 puta
Note on D122: PC: dodala sam prozorsk nise
Note on E137: PC: To toliko košta ????
Note on E140: PC: To toliko košta ????
Note on D98: PC: jedna kroz balkon
Note on I137: PC: To toliko košta ????
Note on I140: PC: To toliko košta ????

## STRJUJA
SPOMEN KUĆA RANKO ŽERAVICA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA | [7 empty] | materijal |  | NČ= | 1000 | montaža
r.br. | Naziv | j.mere | kol. | j.cena | cena
1. | NAPAJANJE
1.1. | Izgradnja elektroenergetskog priključka snage 43.47kW, pristup sistemu. Stavka podrazumeva kompletnu izgradnju priključka prema ugovoru sa ODS EPS Distribucija | kpl | 1 |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0
1.2. | Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima, za polaganje kabla | m3 | 8 | [6 empty] | 2 | 2000 | 16000
1.3. | Isporuka i montaža kabla. Kabl se polaže u iskopan kablovskI rovod OMM do GRO
| - PP00-A 4x35mm2 | m | 14 |  |  |  |  | 260 | 3640 | 0.3 | 300 | 4200
1.4. | Isporuka i polaganje energetske crvene pozor trake 100x0,8mm iznad energetskog kabla i PVC štitnika | m | 24 |  |  |  |  | 30 | 720 | 0.02 | 20 | 480
1.5. | Isporuka i polaganje PVC cevi fi 110 za prolaz kablova ispod betonske staze i ulaz o objekat | m | 2 |  |  |  |  | 200 | 400 | 0.05 | 50 | 100
UKUPNO:
2. | UNUTRAŠNJA INSTALACIJA
2.1. | Isporuka i montaža razvodnog ormana izrađenog od negorive plastike za GRO, ABS 600x400x200mm | kom | 1 |  |  | 9700 | 9700 | 6000 | 6000 | 3.7 | 3700 | 3700
sa sledećim ugrađenim elementima
| - grebenasti prekidač 80A, tropolni, 1-0, ugradni | kom | 1 |  |  | 6650 | 6650 | 6000 | 6000 | 0.65 | 650 | 650
| - ZUDS 40/0,5A, četvoropolni | kom | 1 |  |  | 4450 | 4450 | 3800 | 3800 | 0.65 | 650 | 650
| - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (25A) klase C, 6kA | kom | 3 |  |  | 900 | 2700 | 600 | 1800 | 0.3 | 300 | 900
| - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (25A) klase C, 6kA | kom | 6 |  |  | 600 | 3600 | 300 | 1800 | 0.3 | 300 | 1800
| - automatski osigurači nazivnih struja prema jednopolnoj šemi (10A, 16A) klase C, 6kA | kom | 13 |  |  | 570 | 7410 | 270 | 3510 | 0.3 | 300 | 3900
| ostali sitan materijal | pauš. | 1 |  |  | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1 | 1000 | 1000
| komplet RO | kom | 1 | [9 empty] | 22910 | 11600
2.2. | Isporuka i montaža kablova za. Kablovi se polažu na zid ispod maltera. Provodnici rasvete se polažu do svetiljki u rebrasta PVC cevi iznad gips karton ploča
| - PP-Y 5x2.5mm2 | m | 35 |  |  |  |  | 140 | 4900 | 0.31 | 310 | 10850
| - PP-Y 3x2.5mm2 | m | 120 |  |  |  |  | 85 | 10200 | 0.31 | 310 | 37200
| - PP-Y 4x1,5mm2 | m | 20 |  |  |  |  | 80 | 1600 | 0.28 | 280 | 5600
| - PP-Y 3x1,5mm2 | m | 180 |  |  |  |  | 55 | 9900 | 0.28 | 280 | 50400
2.3. | Isporuka rebrastih PVC cevi za zaštitu kablova rasveta položenih iznad gips karton ploča
| -fi 18mm | m | 70 |  |  |  |  | 16 | 1120 | 0.01 | 10 | 700
2.4. | Isporuka i montaža priključnica
| - trofazna priključnica | kom | 2 |  |  |  |  | 250 | 500 | 0.25 | 250 | 500
| - dvopolna priključnica | kom | 11 |  |  |  |  | 190 | 2090 | 0.25 | 250 | 2750
2.5. | Isporuka i montaža svetiljki
| - nadgradna LED svetiljka 60x60, 36W | kom | 19 |  |  |  |  | 5000 | 95000 | 2 | 2000 | 38000
| - Led panik lampa 230V, 16xLED dioda, unutrašnja baterija hermetički zatvorena punjiva 4V, 900mAh Vreme rada 3.5h(2linije), 7h(1 linija) | kom | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2 | 2000 | 2000
| - LED reflektor 50W, IP65 | kom | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 2 | 2000 | 6000
2.7. | Isporuka i montaža prekidača za montažu u zid
| - jednopolni, IP55 | kom | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.2 | 200 | 200
| - serijski | kom | 2 |  |  |  |  | 180 | 360 | 0.2 | 200 | 400
UKUPNO:
3. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
3.1. | Isporuka i montaža trake FeZn 25x4mm za izradu uzemljivača. Traku položiti u temelj objekta | m | 60 |  |  |  |  | 150 | 9000 | 0.15 | 150 | 9000
3.2. | Isporuka i montaža glavne sabirnice za uzemljenje | kom | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0.5 | 500 | 500
3.3. | Izrada spoja FeZn trake sa sabirnicom za uzemljenje | kom | 1 | [6 empty] | 0.35 | 350 | 350
3.4. | Isporuka i montaža provodnika PP00-Y 1x6mm2 za povezivanje GSIP i PE sabirnice GRO | m | 4 |  |  |  |  | 165 | 660 | 0.3 | 300 | 1200
3.5. | Izrada glavnog izjednačenja potencijala ulaznih instalacija u objekat provodnikom P6mm2 | pauš | 1 | [6 empty] | 6 | 6000 | 6000
UKUPNO:
4 | ZAVRŠNI RADOVI
4.1. | Ispitivanje instalacija i sastavljanje Izveštaja | pauš | 1 | [6 empty] | 6 | 6000 | 6000
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. | NAPAJANJE
2. | UNUTRAŠNJA INSTALACIJA
3. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4 | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO:
PDV 20%:
SVEGA:
Predmer sastavio:
Vladislav Grifatong, dipl.el.ing.
lic.br. 350 6540 04
Kikinda, 2019.

## REKAPITULACIJA
SPOMEN KUĆA RANKO ŽERAVICA
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1 | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
2 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
UKUPNO
PDV (20 %)
UKUPNO (sa PDV-om)