|  | Његошева 1A, 1. спрат, канцеларија бр.8, 26000 Панчево ПИБ: 108875180 Матични број: 21085103 |
| --- | --- |

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 Kv бр. 142/3 СА РАСПЛЕТОМ КОД ТС „НОВИ БЕЧЕЈ“

НАЦРТ ПЛАНА

|  | ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине |
| --- | --- |
| локација | Грађевинско и ванграђевинско подручје општине Нови Бечеј |
| број | УПД – 02/2025 |
| датум | новембар 2025. године |

| ПРЕДМЕТ | ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 Kv бр. 142/3 СА РАСПЛЕТОМ КОД ТС „НОВИ БЕЧЕЈ“- НАЦРТ ПЛАНА - ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ |
| --- | --- |

| НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА | „SOLAR POWER PLANT THETA“ ДОО ЗРЕЊАНИН |
| --- | --- |

| НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА | ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Одељење за Урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј |
| --- | --- |

| ОБРАЂИВАЧ | Руководилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја: Ма Мирослав Марић, дипл.пр.планер. број лиценце: 100013109 Јелена Стојков дипл.инж.арх Андреа Говедарица, дипл. инж. арх. проф. др. Никола Рајаковић, дипл. инж. ел. Срећко Милић, дипл. инж. ел. Љубиша Гајић, инж. грађ. Стефан Јосимов, техничар Лука Пандуров, техничар Никола Лазаревић, техничар Лука Костов-Дрндарски, техничар Одговорно лице: Лука Костов-Дрндарски |
| --- | --- |

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Регистар привредних субјеката | 5000213782422 |
| --- | --- |

БД 31350/2023

Дана, 06.04.2023. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој пријави промене података код SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY HAZELNUT d.o.o. Pančevo, матични број: 21085103, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Душанка Зечевић

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY HAZELNUT d.o.o. Pančevo

Регистарски/матични број: 21085103

и то следећих промена:

Промена пословног имена:

Брише се:

SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY HAZELNUT d.o.o. Pančevo

Уписује се:

SOUTH BANAT ENERGY HAZELNUT d.o.o. Pančevo

Промена скраћеног пословног имена:

Брише се:

SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY HAZELNUT d.o.o.

Уписује се:

SOUTH BANAT ENERGY HAZELNUT d.o.o.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 31.03.2023. године регистрациону пријаву промене података број БД 31350/2023 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре , Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 131/2022)

| УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре. |  |
| --- | --- |
|  | РЕГИСТРАТОР |
|  | __________________ |
|  | Миладин Маглов |

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОД	14

1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА	17

1.1	Преглед садржаја Плана	19

1.2. Карактеристике и циљеви плана	22

1.2.1.	Обухват плана	22

1.2.2.	Попис катастарских парцела у оквиру границе плана према намени површина	23

1.2.3.	Постојећа и планирана намена површина	24

1.2.4. Циљеви израде плана	32

1.3. Хијерархијски однос са другим плановима - планска усклађеност	32

1.3.1 Извод из Просторног плана општине Нови Бечеј	32

1.3.2 Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Урбанистичког пројекта за изградњу ДП IБ реда на територији општине Нови Бечеј	33

1.3.3 Извод из Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј	34

1.4. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине на подручју плана	34

1.4.1. Природне карактеристике	34

1.4.2. Створене карактеристике	41

1.4.3.  Стање квалитета животне средине	43

1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана	47

1.6. Резултати   консултација   са   заинтересованим   органима   и организацијама	48

2.0. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА	50

2.1. Општи и посебни циљеви стратешке процене	50

2.2. Индикатори стратешке процене	50

3.0. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА ПЛАНА  НА ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ	53

3.1. Процена утицаја на животну средину и поређење варијантних решења	53

3.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења	54

3.3 Кумилативни и синергетски ефекти	57

4.0. ПРЕДЛОГ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СПЕЧАВАЊЕ /СМАЊЕЊЕ ПРОЦЕЊЕНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	57

5.0. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДОНЕТУ У ПОСТУПКУ ГЛАВНЕ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ КОЈИ САМОСТАЛНО ИЛИ ЗАЈЕДНО СА ДРУГИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ, ПРОЈЕКТОМ, РАДОВИМА ИЛИ АКТИВНОСТИМА, МОГУ ДА ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ЦИЉЕВЕ ОЧУВАЊА И ЦЕЛОВИТОСТИ ПОДРУЧЈА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ	62

6.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ  НИВОЕ	62

7.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА	63

5.1. Индикатори праћења стања	63

5.2. Права и обавезе надлежних органа  и поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја	64

8.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ	65

9.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА	68

10.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ)	68

# УВОД

Изради Плана детаљне регулације реконструкције и доградње дела далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС „Нови Бечеј“ (у даљем тексту План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр. 11/25) која је усвојена на седници Скупштине општине Нови Бечеј одржаној дана 30.05.2025. године.

Саставни део Одлуке је и Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину која је саставни део документације плана („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр. 11/25).

Израда Извештаја Стратешке процене утицаја на животну средину за План (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја или СПУ) у складу je Законом о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр.135/04, 36/09 и 72/09; 43/211- одлука УС и 14/2016 76/2018, 95/2018,95/2018 и 94/24) и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 94/24).

Обрађивач Плана и Стратешке процене утицаја је SBEH д.о.о. Панчево. Планом је обухваћен део грађевинског и ванграђевинског подручја општине Нови Бечеј, укупне површине око 19,2  ha, а који се налази у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Бечеј. Основни циљ израде плана је омогућавање планског основа за реконструкцију и доградњу далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС 110/20kV „Нови Бечеј“ у свему према Пројектном задатку „Електромреже Србије“ ад број 120-00-УТД-005-29/2024 од 18.06.2024. године.

Стратешка процена утицаја планова на животну средину ради се у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. Стратешка процена треба да обезбеди сагледавање развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити остварена на оптималан и рационалан начин.

На међународном нивоу је Протокол Уједињених нација о стратешкој процени утицаја на животну средину усвојен 2003. године, док је област стратешке процене у Европској Унији регулисана Директивом о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину – стратешком директивом, из 2001. године. Обавеза израде стратешке процене утицаја секторских развојних планова и програма на животну средину уведена је у Србији ступањем на снагу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 94/24).

Члан 5. Закона прописује израду стратешке процене за различите врсте секторских развојних докумената, укључујући документе у области просторног планирања. Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за израду секторског развојног документа (плана или програма), по прибављеном мишљењу органа надлежног за заштиту животне средине и других заинтересованих органа и организација, како је прописано чланом 9. Закона. Ова одлука је саставни део одлуке о изради развојног документа и објављује се у одговарајућем службеном гласилу, односно ''Службеном гласнику Републике Србије”. Законом је прописан садржај сваког сегмента стратешке процене, док је садржај извештаја о стратешкој процени прописан чланом 12. Закона.

Чланом 8. Закона прописан је поступак стратешке процене који обухвата три сегмента:

    - Доношење одлуке о изради стратешке процене

    - Израду извештаја о стратешкој процени

    - Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени, уз учешће заинтересованих органа и организација и јавности.

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај садржи нарочито:

1) полазне основе стратешке процене;

2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;

3) процену могућих непосредних, посредних, кумулативних, прекограничних, краткорочних, средњорочних и дугорочних, трајних и привремених, позитивних и негативних утицаја спровођења плана и програма на чиниоце животне средине на предметном подручју;

4) предлог мера предвиђених за спречавање и/или смањење процењених негативних утицаја на животну средину;

5) одлуку надлежног органа донету у поступку главне оцене прихватљивости за планове и програме који самостално или заједно са другим планом и програмом, пројектом, радовима или активностима, могу да имају утицаја на циљеве очувања и целовитост подручја еколошке мреже;

6) смернице за спровођење стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину;

7) програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг);

8) приказ коришћене методологије и тешкоће у изради извештаја о стратешкој процени;

9) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план и програм;

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у просторним и урбанистичким плановима уважавајући при томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит становништва. Значај стратешке процене утицаја на животну средину огледа се у томе што:

- обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте, на пример - кумулативни и социјални ефекти;

- помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата;

- избегава ограничења која се појављују када се врши процена утицаја на животну средину већ дефинисаног пројекта; и

- утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање, итд.

- Стратешка процена утицаја планских докумената представља значајан инструмент заштите животне средине, тако што се у почетним фазама доношења одлука о будућем развоју простора укључују питања заштите животне средине. Наведени процес резултира претходним усаглашавањем развојних интереса и интереса заштите простора.

- Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева заштите у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Стратешком проценом се омогућава интеграција еколошких захтева, мишљења и начела у планове и програме у циљу подстицања и унапређења одрживог развоја.

- Основни методолошки приступ примењен у изради овог Извештаја, одређен је Законом о стратешкој процени утицаја и већ развијеним и прихваћеним методама у досадашњој пракси планирања просторног развоја, а прилагођен је хијерархијском нивоу и специфичним захтевима планског документа. Поступак стратешке процене састоји се од: припремне фазе, фазе израде Извештаја и на крају, поступка одлучивања. Извештајем се вреднују алтернативна решења, процењују се могући утицаји и хазарди; дефинишу мере заштите и унапређења животне средине и програм праћења стања (мониторинг).

Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да интегрише циљеве и принципе одрживог развоја, а да се тиме избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину и на здравље и добробит локалног становништва.

Основни циљеви израде Стратешке процене утицаја су:

- обезбеђивање да питања животне средине и здравља људи буду потпуно узета у обзир приликом развоја планова или програма;

- успостављање јасних, транспарентних и ефикасних поступака за стратешку процену;

- обезбеђивање одрживог развоја;

- обезбеђивање учешћа јавности;

- унапређење нивоа заштите здравља људи и животне средине.

Основна питања заштите животне средине која се разматрају у току израде стратешке процене су:

- заштита ваздуха, дефинисање мера за спречавање и смањење утицаја од постојећих и планираних активности и делатности;

- заштита квалитета површинских и подземних вода, рационална потрошња воде;

- заштита и очување земљишта, рационално коришћење земљишта, подизање нових и заштита постојећих заштитних појасева и ветрозаштитних појасева,

- заштита здравља и унапређење квалитета живота, подразумева смањење ризика по здравље унапређењем опремљености комуналном инфраструктуром и подизањем нивоа комфора и стандарда живота;

- смањење појаве ризика од удеса и елементарних непогода, дефинисање мера за смањење ризика од удеса при транспорту и руковању опасним материјама, пожара и сл.

На основу члана 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврђују се основна начела стратешке процене, и то:

1) начело одрживог развоја - одрживи развој јесте усклађен систем техничко-технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.

Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, циљева очувања и целовитости еколошке мреже, односно рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја;

2) начело интегралности - политика заштите животне средине која се реализује доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке, геолошке и предеоне разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове;

3) начело предострожности - свака активност мора бити спроведена на начин да се спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра узимајући у обзир доступне научне чињенице које указују на могуће ризике. Недостатак пуне научне извесности у погледу ризика неће бити узет као основ за одустајање од планирања спровођења сразмерних мера које могу спречити наступање штете по здравље људи, животну средину и материјална добра;

4) начело хијерархије и координације - процена утицаја планова и програма врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми.

У поступку стратешке процене планова и програма повећани степен транспарентности у одлучивању обезбеђује се узајамном координацијом надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, односно обавештавања и давања мишљења на план или програм;

5) начело избегавања двоструке процене - релевантни подаци о утицајима који су изведени у раније спроведеним поступцима стратешке процене утицаја могу се користити за потребе процене значајних утицаја планова и програма који припадају истој хијерархијској структури у циљу избегавања двоструке процене већ довољно утврђених значајних утицаја на одређене чиниоце животне средине. Подаци из раније спроведених стратешких процена морају да буду ажурни, поуздани и приказани на начин да на основу њих могу поуздано да се утврде, опишу и процене одређени постојећи утицаји планова и програма на чиниоце животне средине;

6) начело јавности - у циљу информисања јавности о одређеним плановима и програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после усвајања плана и програма имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме или њихове измене.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину представља саставни део документације која се прилаже уз план или програм надлежном органу.

# 1.0. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

На основу одредбе члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину полазне основе стратешке процене обухватају:

- кратак преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим плановима и програмима;

- преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се извештај односи;

- карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду изложене значајном утицају;

- разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану или програму и приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене;

- приказ информација и података раније спроведених стратешких процена планова и програма који припадају истој хијерархијској структури у циљу избегавања двоструке процене раније утврђених, описаних и процењених значајних утицаја на живот и здравље становништва и животну средину;

- преглед утврђених и процењених значајних могућих утицаја на спровођење плана и програма

- приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања плана и програма и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине;

- резултате претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама битне са становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене.

Као основ и полаз за израду стратешке процене утицаја на животну Плана детаљне регулације реконструкције и доградње дела далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС „Нови Бечеј“ коришћена је следећа документација и подаци:

- Одлука о изради о изради Плана („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр. 11/25) која је усвојена на седници Скупштине општине Нови Бечеј одржаној дана 30.05.2025. године и Одлуке о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину која је саставни део документације плана („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр. 11/25);

- Просторни план општине општине Нови Бечеј, Службени лист општине Нови Бечеј”, број 18/2025;

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор -Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), Сл.лист АПВ“ број 35/2023  са Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда , потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.;

- План генералне регулације насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014, 4/2020, 32/2021 и 23/2022);

- Услови надлежних институција, органа, организација и предузећа за израду Плана.

За израду стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,  31/19, 37/19 - др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 94/2024);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 94/24);

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-исп. 14/16 и 95/18- др.закон и 71/2021);

- Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон);

- Закон о заштити земљишта („Сл.гласник РС“, бр.112/15);

- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и 95/18-др.закон);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 96/2021);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закон);

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др.закон, 99/11-др.закон, 6/20-др.закон и 35/21-др.закон);

- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС”, бр. 32/2019);

- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије и критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података („Службени гласник РС'', број 54/92, 30/99 и 19/06);

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ, бр. 42/98, 44/99 и Сл. гласник РС бр. 28/2019);

- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 72/10);

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/10);

- Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захватима за мониторинг земљишта („Сл.гласник РС“, бр.102/20);

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник PC", број 114/13);

- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09);

- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90);

- Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 52/85);

- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник PC", број 5/16);

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник PC", број 111/15 и 83/21);

- Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18-др.уредба);

- Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (“Сл. гласник РС“, бр.30/18 и 64/19);

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

- Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС” бр. 5/68);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08);

## Преглед садржаја Плана

План детаљне регулације реконструкције и доградње дела далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС „Нови Бечеј“ је у складу са одредбама и методологијом Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19, 37/19,  9/2020, 52/21 и 62/23).

План се састоји од:

- I - Тексуалног дела Плана

- II – Графичког дела Плана

- III – Документационог дела Плана

У даљем тексту приказан је садржај Плана

А. ОПШТИ ДЕО

- УВОД

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

  - Правни основ

  - Плански основ

- ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА

  - Извод из ППО Нови Бечеј:

  - Извод из ППППН инфраструктурног коридора и УП за изградњу ДП IБ реда на територији општине Нови Бечеј

  - Извод из Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј:

- ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

  - Опис обухвата плана

  - Опис грађевинског подручја насеља Нови Бечеј са пописом катастарких парцела у обухвату Плана

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Б.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

- КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ/ЗОНЕ

  - Концепт просторне организације

  - Подела простора на функционалне целине/зоне

    - Зона I - некатегорисани путеви

    - Зона II - мелиорациони канали

    - Зона III - државни путеви

    - Зонa IV (сервисни пут) и Зона Ivа - (приступна насељска саобраћајница)

    - Зона V - заштитно зеленило

    - Зона VI - ТС „Нови Бечеј“ 110/20kV

    - Зона VII - простор резервисан за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110kV

    - Зона VIII -  зона базе за одржавање пута

    - Зона IX - пољопривредно земљиште у коридору планираног далековода 110kV бр. 142/3

    - Зона X - пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода 110 kV бр. 142/3 који се укида

    - Зона XI - радне зоне

- ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА

- ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

  - Инжењерско геолошки и сеизмолошки услови

  - Мере заштите

    - Заштита градитељског наслеђа

    - Заштита природних добара

    - Заштита животне средине

    - Урбанистичке мере заштите од пожара, елементарних непогода и мере цивилне заштите људи и добара

    - Мере од интереса за цивилно ваздухопловство

  - Мере енергетске ефикасности

- ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

  - Попис парцела и локација за јавне површине и објекте

  - Електроенергетска инфраструктура

    - Опис постојећег стања електроенергетске мреже

    - Планирано стање електроенергетске мреже

    - Услови игзрадње планираног 110kV далековод бр. 142/3 са заштитним појасом као објекат јавне намене

      - Регулација коридора далековода

      - Опис трасе, концепција техничког решења 110kV далековода и приказ укрштања са другом инфраструктуром

      - Правила грађења планираног далековода 110kv

        - Општа правила за изградњу 110kV далековода на пољопривредном и грађевинском земљишту

        - Правила за изградњу 110kV далековода у односу на постојећу и планирану инфраструктурну мрежу и објекте

        - Услови за прикључење планираног ДВ на електроенергетску мрежу

  - Саобраћајна инфраструктура

  - Водна и комуланлна инфраструктура

  - Електронска комуникациона инфраструктура

  - Заштитно зеленило

- ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

  - Пољопривредно земљиште у коридору планираног далековода 110kV бр. 142/3

  - Пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода 110 kV бр. 142/3 који се укида

  - Радне зоне

- ЕТАПЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

  - Етапе реализације Плана

  - Смернице за спровођење Плана

  - Завршне одредбе

B.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Катастарско топографски план са границом Плана

- Постојећа намена површина

- Планирана намена површина

- Регулационо нивелациони план са инфраструктуром

- План парцелације са спровођењем

Г. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

## 1.2. Карактеристике и циљеви плана

Повод за израду Плана је потреба да се у планском подручју утврде правила уређења и грађења, односно омогућавање планског основа за реконструкцију и доградњу далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС 110/20kV „Нови Бечеј“ у свему према Пројектном задатку „Електромреже Србије“ ад број 120-00-УТД-005-29/2024 од 18.06.2024.г., уз усаглашавање са развојним интересима локалне заједнице и условима надлежних институција.

Реконструкција далековода 110 kV бр. 142/3 ТС Нови Бечеј – ТС Зрењанин 2 условљена је старошћу далеквода на правцу ТЦ Бечеј – ТС Нови Бечеј – ТС Зрењанин 2 и високом оптерећеношћу водова у региону због прикључења великог броја обновљивих извора енергијеу Банату. Далековод 110 kV бр. 142 ТС Сбобран – ТС Зрењанин изграђен је 1962 године на порталним стубовима са проводником Ал/Че 150/25 mm2 . Увођење далековода у ТС Бечеј извршено је 1970 године, ау ТЦ Нови Бечеј 1980. године на челично решеткастим стубовима типа „Јела“.

Реконструкција и доградња далековода обухвата изгрању новог двосистемског далековода ТС Нова Бечеј – ТС Зрењанин, са проводником Ал/Че 240/40 mm2 и OPGW ужетом.

Слика бр 1 Ситуација далековода ДВ 142/3

### 1.2.1.	Обухват плана

Граница обухвата Плана је дефинисана координатама преломних тачака заштитног појаса далековода у укупној ширини од 60м, тј. 30м обострано од осе коридора далековода и приказана је на графичком прилогу 01 „Катастарска подлога са границом плана“. Координате су приказане у Гаус Кригеровој пројекцији. Заштитни појас далековода износи 25м обострано од крајњег фазног проводника. По изради техничке документације и дефинисању крајњег фазног проводника утврдиће се и коначан заштитни појас.

Предметни простор дефинисан границом обухвата Плана се налази у КО Нови Бечеј и обухвата следеће катастарске парцеле:

- Целе кп. 21545 и 21542/1 све КО Нови Бечеј

- Делови кп: 21536/1, 21536/2, 24860, 24859, 23641, 21542/2, 23642/1, 24452/1, 24454, 21488/7, 21488/6, 21797, 21488/8, 21798, 21488/5, 21796/1, 21796/2, 21800, 21799, 24443/2, 21488/4, 21793, 21488/14, 21792/2, 21791/2, 21792/1, 21792/3, 21791/3, 21488/15, 24599, 21789/3, 21790, 21789/2, 21788, 21787, 21786/2, 21786/1, 21785, 21784, 21783, 21782, 21816/2, 21789/1, 21781, 21816/3, 21780, 21816/4, 21801, 21779, 21816/9, 21778, 21777, 21776 ,21827, 21775, 21774, 23697, 21773, 21826, 21772, 21825, 21824, 21771, 21823/4, 21823/3, 21823/2, 21823/1, 21822, 21821, 21820/2, 21820/1, 21819, 21817, 21818, 21770, 21829, 21830/1 све КО Нови Бечеј

У случају измена броја парцеле, или неслагања, меродаван је графички прилог 01 „Катастарска подлога са границом плана“.

Укупна површина обухваћена границом Плана износи око 22,3 ha.

Опис грађевинског подручја насеља Нови Бечеј са пописом катастарских парцела у обухавту Плана.

Грађевинско подручје, у оквиру обухвата Плана, дефинисано је важећим планским документима ППО Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 18/2025), Планом генералне регуалције насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014, 4/2020, 32/2021 и 23/2022) и као такво овим Планом се преузима. Овим Планом није планирано ново грађевинско земљиште.

Попис катастарских парцела у грађевинском подручју насеља Нови Бечеј:

- Целе кп: 21542/1 КО Нови Бечеј

- Делови кп: 24454, 2443/2, 21542/2, 21488/14 и 21488/15 КО Нови Бечеј

### 1.2.2.	Попис катастарских парцела у оквиру границе плана према намени површина

Овим планом су формиране четри нове грађевинске парцеле јавних намена и то:

- ТС-1 – грађевинска парцела постојеће ТС 110/20kV „Нови Бечеј“

- ТС-2 – грађевинска парцела простора резервисаног за проширење ТС „Нови Бечеј“ (400/110kV)

- ЗЕЛ-1 – грађевинска парцела заштитног зеленила

Табела бр 1 попис катастарских парцела према намени површина

| НАМЕНА | ПОВРШИНА ПОД НАМЕНОМ (м2) | Кат. Парцеле КО Нови Бечеј* |
| --- | --- | --- |
| ТС -1 | 14411 | Цела кп 21542/1 |
| ТС - 2 | 12887 | Део кп 21542/2 |
| ЗЕЛ - 1 | 3539 | Део кп 21542/2 |

(*) Напомена: У  случају  неслагања  наведених  бројева  катастарских  парцела  у  текстуалном  и графичким делу, важе границе утврђене у графичком  прилогу број  05. „План парцелације са спровођењем“ Р 1:2500. Тачне површине грађевинских парцела ће се одредити надлежном  Геодеском заводу приликом формирања грађевинских парцела.

У Табели бр 2 је дат попис грађевинских парцела јавне намене чији су аналитичко геодетски елементи дефинисани Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда (потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.).

Табела бр 2 - попис парцела јавне намене које се овим планом задржавају:

| Кат. парцела КО Нови Бечеј | намена |
| --- | --- |
| 23614 | канал |
| 23642/1 | канал |
| 24452/1 | Некатегорисани пут |
| 24599 | Некатегорисани пут |
| 21829 | Некатегорисани пут |
| 24443/2 | ДП IIA реда бр. 116 Нови Бечеј - Меленци |
| 24454 | приступна насељска саобраћајница |

Табела бр 3– попис грађевинских парцела јавне намене према Урбанистичком пројекту

| Ознака грађ.парцеле | намена | Заштитни појас далековода |
| --- | --- | --- |
| К | Брза саобраћајница ДПII M реда бр. М1 | Део грађ. парцеле је у зони заштите постојећег далековода |
| Љ | Брза саобраћајница ДПII M реда бр. М1 | Део грађ. Парцеле је у зони заштите планираног далековода |
| И | Канал | Део грађ. Парцеле је у зони заштите постојећег далековода |
| М | Сервисна саобраћајница | Део грађ. Парцеле је у зони заштите планираног далековода |
| Н | База за одржавање путева | Део грађ. Парцеле је у зони заштите планираног далековода |

Све наведене грађевинске парцеле се третирају као стечена обавеза и спроводе се на основу потврђеног Урбанистичког пројекта брзе саобраћајнице.

### 1.2.3.	Постојећа и планирана намена површина

Слика бр 2 Приказ обухвата Плана и шире посматраног подручја на подлози са е-странице GeoSrbija

Обухват Плана налази се у југоисточном делу насеља Нови Бечеј и обухвата претежно пољопривредно земљиште као и рубне делова грађевинског подручја насеља Нови Бечеј.

1.2.3.1 - Постојеће коришћење земљишта обухвата:

Земљиште јавне намене и то:

- ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“

- Јавне саобраћајне површине у које спадају:

  - ДП 2. А реда бр 116 Нови Бечеј - Меленци

  - Некатегорисани путеви

  - Мелиорациони канали

Земљиште осталих намена и то:

- Неизграђено земљиште у грађевинском реону

- Пољопривредно земљиште

Такође, у обухвату плана регистровани су следећи инфраструктурни коридори, односно постојећи далеководи 110 kV и то:

- Бр. 142/3 - којим је ТС „Нови Бечеј“ повезана за ТС „Зрењанин 2“,  и

- Бр. 1147 којим је ТС „Нови Бечеј“ повезана са ТС „Кикинда 2“

Простор обухваћен Планом је равничарског рељефа, без изражених падова, прожет каналском мелиоративном мрежом.

Постојеће коришћење земљишта са регистрованим инфраструктурним коридорима приказано је на граф.прилогу бр. 02 „Постојећа намена површина“

У непосредном контакту са границом Плана, у претходном периоду је урађен и потврђен Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије – соларне електране „B4M Solution“ на кп. бр. 24859 КО Нови Бечеј на основу кога је издата грађевинска дозвола ROP-NOB-2451-CPI-2/2024 од 16.06.2024 године. С тим у вези, прилагођена је граница предметног Плана на начин да планирани ДВ 110kV не угрожава наведени комплекс.

1.2.3.2 Концепт просторне организације и подела простора на функционална целине и зоне

- Концепт просторне организације

Плански простор се налази мањим делом у грађевинском подручју општине Нови Бечеј, а већим делом ван грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту у КО Нови Бечеј.

Основна концепција уређења простора проистекла је из претежне намене површина дефинисане плановима вишег реда као и из Пројектног задатка „Електромреже Србије“ ад број 120-00-УТД-005-29/2024 од 18.06.2024.г. и израђеног Елабората избора идејне трасе који су приложени у документацији Плана.

Концепт просторне организације заснива се на утврђивању коридора и трасе новог двосистемског 110 kV далековода бр. 142/3 ТС Нови Бечеј – ТС Зрењанин 2 на деоници од ТС Нови Бечеј до најповољнијег места у затезном пољу ст.106/4-ст 113. Изградњом нове деонице далековода 110 kV бр. 142/3 стећи ће се услови за укидање (демонтажу) дела постојећег далековода 110kV број 142/3 чија функција престаје.

У коридору новог далековода утврђује се заштитни појас од 25м обострано од  крајњег  фазног  проводника који се успоставља након изградње  далековода у складу са Законом о енергетици. У  овом  појасу  се  утврђују  посебна  правила  коришћења  и  уређења  у  циљу превентивног и техничког  обезбеђења далековода и заштите  окружења  од  могућих утицаја далековода током редовног функционисања и у случају хаваријског режима.

Унутар заштитног појаса далековода, непосредно уз далековод на 10 m, обострано од централне осе коридора далековода, укупно 20 m, се утврђује зона извођачког појаса, са  условима  коришћења  и  уређења  за  потребе  изградње,  одржавања  и  надзора далековода. У  извођачком  појасу  се  обезбеђује  површина  за  изградњу  темеља  стубова  и постављање стубова далековода (према пројекту за грађевинску дозволу), постављање инсталација, опреме и уређаја далековода, надзор и редовно одржавање инсталација далековода, без промене намене површина и без издвајања парцеле, уз прибављање земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи и посебним законом.

У будућој просторно-функционалној структури предметног простора биће заступљено: грађевинско земљиште у грађевинском подручју општине Нови Бечеј (површине за трафостаницу, радне зоне, заштитно зеленило и саобраћајне површине); саобраћајне површине путних коридора ванграђевинског подручја; водно земљиште (канали) и пољопривредно земљиште (углавном као обрадиво земљиште) све у КО Нови Бечеј.

У обухвату Плана се задржава планирана намена површина дефинисана важећим планским документима и то:

- Просторним планом општине општине Нови Бечеј, Службени лист општине Нови Бечеј”, број 7/2012

- Просторниим планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор -Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), „Сл.лист АПВ“ број 35/2023 са Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда , потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.

- Планом генералне регуалције насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014)

- Подела простора на функционалне целине и зоне

Обухват плана чини једна просторна целина у оквиру које су дефинисане следеће зоне по наменама:

- Зона I-некатегорисани путеви

- Зона II-мелиорациони канали

- Зона III-државни путеви;

- Зона IV- сервисни пут;

- Зона IVa- приступна насељска саобраћајница

- Зона V-заштитно зеленило

- Зона VI- ТС „Нови Бечеј“ 110/20kV

- Зона VII – простор резервисан за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110kV

- Зона VIII – зона базе за одржавање пута

- Зона IX – пољопривредно земљиште у коридору планираног далековода

- Зона X – пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода који се укида

- Зона XI – радне зоне

Зона I - некатегорисани путеви

Сви некатегорисани путеви се задржавају у својим парцелама и регулацији. У коридорима ових путева може се, у складу са сагласношћу и условима управљача, вршити реконструкција и градити подземна инфраструктурна мрежа.

За све активности на некатегорисаним путевима који се налазе у заштитном појасу далековода мора се прибавити сагласност/услови надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зона II - мелиорациони канали

Постојећа каналска мрежа се задржава у својим парцелама и регулацији. Планирани далековод ће се укрштати са овим водним објектима, у складу са условима надлежног предузећа уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

Планирану каналску мрежу чине канали дефинисани Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда и они се овим Планом преузимају као стечена обавеза уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

За све активности по успостављању заштитног појаса далековода мора се прибавити сагласност/услови  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зона III - државни путеви

Ова зона обухвата постојеће и планиране државне путеве са којима ће се укрштати планирани 110kV далековод и то:

- ДП IIА реда бр. 116 Нови Бечеј – Меленци

- Планирана траса ДП IМ реда број М1

Уређење  површина  у оквиру планиране трасе ДП IМ реда број М1 вршиће  се  у  складу  са  Просторниим планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор -Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), „Сл.лист АПВ“ број 35/2023 и са Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда (потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.)  уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

Уређење  површина  у оквиру трасом ДП IIА реда број 116 Нови Бечеј-Меленци вршиће  се  у  складу  са Просторним планом општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј”, број 7/2012) и Планом генералне регуалције насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014) уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.За све активности по успостављању заштитног  појаса далековода мора се прибавити сагласност/услови  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зонa IV (сервисни пут) и Зона IVа – (приступна насељска саобраћајница)

Ова зона обухвата делове постојећих и планираних сервисних путева у обухвату Плана са којима ће се укрштати планирани 110 kV далековод и то:

- Зона IVа обухвата део приступне насељске саобраћајнице на кп 24453 КО Нови Бечеј која се укршта са постојећим далеководом 110kV бр. 142/3 који се укида по изградњи и пуштања у функцију планираног далековода 110kV. По стицању услова за укидање (демонтажу) постојећег далековода, уређење  ове  површине  вршиће  се  у  складу  са  Просторним планом општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј”, број 7/2012) и и Планом генералне регуалције насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014 уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

- Зона IV обухвата део сервисног пута уз базу за одржавање путева.  Уређење  површина  у оквиру планиране регулације сервисног пута вршиће  се  у  складу  са  Просторниим планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор -Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), „Сл.лист АПВ“ број 35/2023 и са Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда (потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.)  уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

За све активности по успостављању заштитног  појаса далековода мора се прибавити сагласност/услови  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зона V - заштитно зеленило

Зона заштитног зеленила планирана је унутар грађевинског подручја насеља Нови Бечеј. Уређење  ових  површина  вршиће  се  у  складу  са  овим Планом.

Испод и у близини далековода не може се садити  високо дрвеће које се својим растом може  приближити  на  мање  од  5  m  у  односу  на  проводнике  далековода  110  kV напонског нивоа, као и у случају пада дрвета.

Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи мање од 5,0 m од проводника далековода напонског преноса 110 kV.

У овој зони могу се градити електроенергетски и други објекти у функцији истих, као и други инфраструктурни објекти (саобраћајне површине, подземна енергетска инфраструктура,  подземна  електронска  комуникациона, подземна електроенергетска инфраструктура свих напонских нивоа, водоводна и канализациона мрежа,  гасоводна мрежа), а  такође се  може  вршити  и  реконструкција постојећих објеката уз услове надлежних предузећа, услове датим Планом.

За све активности по успостављању заштитног  појаса далековода мора се прибавити сагласност/услови  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зона VI - ТС „Нови Бечеј“ 110/20kV

Зона ТС „Нови Бечеј“ 110/20 kV планирана је унутар грађевинског подручја насеља Нови Бечеј и обухвата постојећу трафостаницу „Нови Бечеј“ на кп бр. 21542/1 КО Нови Бечеј на коју се прикључује планирани далековод 110 kV. Уређење  ових  површина  вршиће  се  у  складу  са  овим Планом.

Зона VII – простор резервисан за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110kV

Зона резервисана за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110 kV планирана је унутар грађевинског подручја насеља Нови Бечеј и обухвата део кп бр. 21542/2 КО Нови Бечеј (грађ.парцела ТС-2 планирана овим Планом). С обзиром да према Плану развоја преносног система Републике Србије није предвиђена изградња предметне ТС 400/110 kV као и да је наведено проширење, према Студији дугорочног развоја мреже ЕПС-а на конзумном подручју Војводине, планирано за каснији период, ова  површина се  планом третира као простор јавне намене резервисан за изградњу ТС 400/110 kV. Реализације планиране ТС ће се  вршити у складу са програмом развоја преносне мреже Србије израдом Урбанистичког пројекта према условима Електромреже Србије ад и Електродистрибуције Србије,

Зона VIII – зона базе за одржавање пута

Ова зона обухвата део планиране базе за одржавање путева у коридору заштитног појаса планираног 110kV далековода и припада грађевинском подручју насеља Нови Бечеј.

Уређење  планиране базе за одржавање путева вршиће  се  у  складу  са  Просторниим планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор -Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), „Сл.лист АПВ“ број 35/2023 и са Урбанистичким пројектом за изградњу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј од административне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда (потврда Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.)  уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

Зона IX – пољопривредно земљиште у коридору планираног далековода 110kV бр. 142/3

Унутар обухвата Плана, односно у оквиру заштитног појаса планираног ДВ 110kV бр. 142/3, заступљена је највећим делом зона пољопривредног земљишта,Планом је предвиђено максимално очување пољопривредног земљишта и ублажавање могућих конфликата деловање саме градње далековода и ограничењем на употребу пољопривредног земљишта у заштитном појасу далековода, у сврху несметаног функционисања енергетског објекта, сходно Законом о планирању и изградњи и Законом о енергетици.

Пољопривредно земљиште у заштитном (извођачком) појасу далековода и даље ће се као такво користити, уз поштовање одређених услова и мера прописаних Планом. На обрадивом земљишту, у обухвату заштитног и извођачког појаса далековода, могу се мењати пољопривредне културе. На пољопривредном земљишту се може вршити изградња, доградња и реконструкција објеката у складу са Просторним планом општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј”, број 7/2012), уз   поштовање одређених услова и мера прописаних Планом.

Извођење радова, у заштитном појасу далековода, мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400 kV, техничким и другим прописима. Овај услов се односи и на евентуално формирање нових шумских и вишегодишњих пољопривредних засада (вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,00 m), плантажа са жичаним мрежама (воћњаци и сл) где могу бити нарушене минималне сигурносне висине и удаљености стабала од проводника, које износе 3,0м.

Сигурносна удаљеност мора  се  одржати  и  у  случају  пада  стабла,  при  чему  се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају.

Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи мање од 5,0 m од проводника далековода напонског преноса 110 kV.

У овој зони могу се градити електроенергетски и други објекти у функцији истих, као и други инфраструктурни објекти (саобраћајне површине, подземна енергетска инфраструктура, подземна електронска комуникациона инфраструктура, подземна и надземна електроенергетска инфраструктура свих напонских нивоа, водоводна и канализациона мрежа, гасоводна мрежа), а такође се може вршити и реконструкција постојећих објеката уз услове надлежних предузећа, условима из овог Плана.

За све активности по успостављању заштитног  појаса далековода мора се прибавити услови/сагласност  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Зона X – пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода 110 kV бр. 142/3 који се укида

Ова зона обухвата пољопривредно земљиште кроз које пролази коридор постојећег ДВ 110kV број 142/3 чија је демонтажа планриана по изградњи и пуштању у функцију планираног ДВ 110kV. По стицању услова за демонтажу овог далековода, на тим површинама престају да важе посебни услови  Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400 kV, као и други технички прописи надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД а уређење ових површина вршиће се у складу са Просторним планом општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј”, број 7/2012).

Зона XI – радне зоне

Ова зона обухвата део планиране радне зоне  са којом ће се укрштати планирани 110 kV далековод.

Уређење  ових  површина  вршиће  се  у  складу  са  Планом генералне регуалције насеља Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,  бр. 19/2014) уз  поштовање  одређених  услова  и  мера  прописаних овим  Планом, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

За све активности по успостављању заштитног  појаса далековода мора се прибавити сагласност/услови  надлежног  оператора  преносног  система  електричне  енергије, „Електромрежа Србије“ АД.

Планирана намена површина са билансом површина

У  будућој  просторно-функционалној структури  предметног  простора  заступљено је грађевинско, пољопривредно и водно земљиште. Изградња 110 kV далековода, којег чине стубови, који се постављају на  темеље, проводници и друга опрема у функцији далековода, не изискује промену постојеће намене површина и формирање грађевинске парцеле у складу са Законом о планирању и изградњи.

Површине јавне намене:

- некатегорисани путеви

- државни путеви;

- сервисни пут;

- приступна насељска саобраћајница

- мелиорациони канали (водно земљиште)

- заштитно зеленило (грађевинско земљиште)

- ТС „Нови Бечеј“ 110/20kV (грађевинско земљиште)

- простор резервисан за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110kV (грађевинско земљиште)

- зона базе за одржавање пута (грађевинско земљиште)

Површине осталих намена:

- пољопривредно земљиште у коридору планираног далековода

- пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода који се укида

- радне зоне (грађевинско земљиште)

Табела бр 4 Биланс површина дефинисан Планом

| Планирана намена површина у обухвату Плана | Статус земљишта (јавно / остало) | површина | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  |
| Грађевинско земљиште |  | 36189 | 16.23 |
| - радне зоне | Остало | 5283 | 2.37 |
| - заштитно зеленило | Јавно | 3615 | 1.62 |
| -ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“ | Јавно | 14411 | 6.46 |
| -простор резервисан за проширење ТС „Нови Бечеј“ 400/110kV | Јавно | 12889 | 5.78 |
| Саобраћајне површине |  | 32213 | 14.45 |
| - ДП IIA реда бр. 116 Нови Бечеј - Меленци | Јавно | 2623 | 1.18 |
| - ДП IМ реда бр. М1 | Јавно | 17163 | 7.70 |
| - сервисни пут | Јавно | 976 | 0.44 |
| - приступна насељска саобраћајница | Јавно | 596 | 0.27 |
| - база за одржавање путева | Јавно | 8756 | 3.93 |
| - некатегорисани путеви | Јавно | 2099 | 0.94 |
| Водно земљиште |  | 5138 | 2.30 |
| - канали | Јавно | 5138 | 2.30 |
| Пољопривредно земљиште |  | 149417 | 67.02 |
| - пољопривредно земљиште у коридору планираног 110 kV далековода бр. 142/3 | Остало | 98573 | 44.21 |
| - пољопривредно земљиште у коридору постојећег далековода 110 kV бр. 142/3 који се укида | Остало | 50844 | 22.80 |
| Укупна површина у обухвату Плана |  | 222957 | 100,00 |

Слика бр 3 Регулационо нивелациони план са инфраструктуром

### 1.2.4. Циљеви израде плана

Израдом Плана је предвиђено формирање зоне за изградњу/доградњу далековода ради побољшња система преноса електричне енергије, услед експанзије производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, и утврђивање правила коришћења, уређења, грађења и заштите простора, а на основу смерница утврђених плановима вишег реда, теренских истраживања, услова и програма јавних комуналних предузећа и осталих институција, анализа и студија рађених за потребе планске документације, као и усклађивање са захтевима и потребама будућих корисника овог простора.

Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу далековода

## 1.3. Хијерархијски однос са другим плановима - планска усклађеност

### 1.3.1 Извод из Просторног плана општине Нови Бечеј

Просторним планом општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј”, број 7/2012) дате су основне смернице за реализацију електроенергетске високонапонске мреже.

Правила уређења и коришћења простора која су утврђена Просторним планом представљају полазни основ за израду урбанистичких планова ужих територијалних целина, па се њихова доследна примена обезбеђује израдом предвиђене урбанистичке документације која кроз поступак детаљније разраде конкретизује и операционализује имплементацију и реализацију ових правила у простору.

С обзиром да ће се овим Планом утврдити нова инфраструктура, примениће се сва усмеравајућа правила дата Просторним планом.

Извод из Просторног плана општине Нови Бечеј:

Границом плана је обухваћен је југоисточни део насеља Нови Бечеј који, према Просторном плану општине Нови Бечеј, припада делом грађевинском подручју насеља Нови Бечеј а делом је у оквиру пољопривредног земљишта.

Мрежа насеља

„Насеље Нови Бечеј ће и даље имати функцију општинског центра. У планском периоду развијаће се, са једне стране, у мањи индустријски центар, док са друге стране, би могао да прерасте у туристичко место, са развијеним терцијарним и непривредним делатностима у складу са функцијом и посебним природним и културним вредностима. Такође, формирањем и јачањем субрегионалног центра Бечеј-Нови Бечеј, он ће преузети функционалну усмереност развоја две општине, тако да ће доћи до заједничког унапређења нивоа развоја, у оним областима за које постоји економски интерес и технички услови изградње.“

Електроенергетскa инфраструктура

„Преносна мрежа ће се развијати у складу са Сратегијом развоја енергетике РС до 2015. год. односно, развојним документима ЕМС-а.У наредном периоду вршиће се технолошка моденизација а растућа потрошња условиће обезбеђење нове преносне мреже која је у директној вези са изградњом обновљивих извора енергије.Развој дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са Стратегијом развоја енергетике до 2015. год, Програмом остваривања Стратегије и Средњорочним плановима надлежног предузећа ЈП ЕПС-а, односно Привредног друштва за дистрибуцију ел. eнегије "Електровојводина". У планском периоду потребно је повећати постојеће капацитете ТС 110/20 kV.Изградња електроенергетске високонапонске мреже и објеката, на простору Општине вршиће се у складу са плановима развоја електроенергетске мреже, односно условима надлежних предузећа, и то на основу услова из овог плана, уколико нема промене постојеће регулације, или даљом планском разрадом уколико се врши промена постојеће или успостављање нове регулације површина јавне намене.“

Пољопривредно земљиште

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на пољопривредном земљишту се могу градити:

- објекти за потребе пољопривредног домаћинства - салаши;

- пољопривредни објекти и радни садржаји у функцији пољопривреде - за потребе примарне пољопривредне производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних производа;

- саобраћајни, водопривредни, комунални и енергетски објекти, објекти електронских комуникација и инфраструктура у складу са Планом;

- комунални објекти-гробља;

- инфраструктурни објекти - објекти који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и наводњавање земљишта или за уређење бујица; регулације водотока у функцији уређења пољопривредног земљишта као и у другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, и овог плана  уз плаћање накнаде за промену намене;

- објекти за експлоатацију природних богатстава (гас, минералне сировине и сл.).

Саобраћај

У оквиру границе Плана обухваћен је део државног пута II. А реда бр. 116 Нови Бечеј – Меленци, (Нови Бечеј – Зрењанин).За мрежу некатегорисаних путева је наведено:

„Некатегорисани – атарски путеви чине низ радијалних праваца који повезују привредне садржаје у атару са путевима вишег хијерархијског нивоа. Ови путеви су углавном са земљаним коловозом, већи део године су непроходни, а да би задовољили савремену аграрну производњу потребно их је модернизовати.“

На графичком прилогу број 01а – „Положај простора ПДР са изводом из ППО Нови Бечеј (Реферална карта 1 - намена простора)“ у документацији Плана приказано је подручје обухваћено Планом у односу на намену простора из важећег планског документа ширег подручја.

### 1.3.2 Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Урбанистичког пројекта за изградњу ДП IБ реда на територији општине Нови Бечеј

За деоницу ДП IБ реда (брзе саобраћајнице) која пролази кроз територију општине Нови Бечеј, Просторним планом подручја посебне намене утврђена је даља разрада израдом планске документације. Предметна деоница детаљно је разрађена Урбанистичким пројектом за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији општине Нови Бечеј - деоница: од администритавне границе са општином Бечеј до административне границе са Градом Кикинда (у даљем тексту: УП брзе саобраћајнице) који је потврђен потврдом Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине бр. 140-35-58/2023-01 од 10.09.2024 год.

Деоница брзе саобраћајнице приказа је на графичким прилозима Плана бр. 04 „Регулационо нивелациони план са инфраструктуром“ и 05 „План парцелације са спровођењем“ а позиција обухвата плана у односу на ППППН и УП брзе саобраћајнице приказана је на графичком прилогу 01ц у Документацији Плана. Границом плана је обухваћен део планираног комплекса базе за одржавање путева као и сегменти планираних саобраћајних површина са којима се укршта планирани 110kV далековод.

### 1.3.3 Извод из Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

Део обухвата плана покривен је Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј. Планом генералне регулације дефинисане су следеће намене:

Земљиште јавних намена

- Електроенергетска инфраструктура - постојећа ТС 110/20 kV (планирана 400/110 kV)

- Саобраћајна инфраструктура - ДП 2. А реда бр. 116 Нови Бечеј – Меленци

- Јавне зелене површине

Земљиште осталих намена

- Јужна радна зона - блок бр. 200

## 1.4. Преглед карактеристика и оцена стања животне средине на подручју плана

Простор обухваћен Планом налази се у јужом  од насеља Нови Бечеј на левој обали канала ДТД, Простор плана обухвата већински парцеле пољопривредног земљишта и мањим делом парцеле јавне намене ради саобраћајног приступа и повезивања електроенергетским каблом. Простор који ће бити обухваћен Планом намењен је реконсструкцији, доградњи и изградњи стубова далековода.

Простор обухваћен Планом је равничарског рељефа, без изражених падова, прожет каналском мелиоративном мрежом.

На подручју обухвата Плана не постоји изграђена инфраструктурна мрежа водовода, увидом у стање на терену уочена је надземна мрежа преносног и дистрибутивног система електричне енергије.

На подручју обухвата Плана пролазе и траса постојећих и планираног магистралног гасовода.

На простору у оквиру обухвата Плана према доступним подацима нема заштићених културних добара, нити регистрованих објеката под претходном заштитом, а такође није утврђено ни постојање археолошких налазишта.

На простору у оквиру обухвата Плана према условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03020-2537/3 од 03.09.2025. године, не налазе се заштићена подручја и подручја у поступку заштите, нити се локација налази у простоум обухвату еколошки значајних коридора.

Зеленило у обухвату Плана тренутно је заступљено искључиво у виду зеленила на обрадивим површинама (ратарске и повртарске културе), као и зеленила у оквиру регулације путне мреже (затрављени канали обострано у односу на коловоз и спорадично дрвеће и жбуње).

На подручју обухвата плана нема значајних ограничења у простору у односу на намену планирану овим Планом.

### 1.4.1. Природне карактеристике

Географски положај

Простор на ком се планира реконструкција и доградња дела далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС „Нови Бечеј“ налази се на територији општине Нови Бечеј, катастарска општина Нови Бечеј.

Општина Нови Бечеј спада у ред потиских општина и налази се у самом центру Војводине. Административно је једна од пет општина Средњобанатског округа. Урбано средиште — Нови Бечеј — смештено је на левој обали реке Тисе, на 66. километру узводно од њеног ушћа у Дунав, при чему је сам центар насеља директно оријентисан ка реци. Поред Новог Бечеја, општину чине још три насељена места: Ново Милошево, Кумане и Бочар.

Општина се граничи са следећим јединицама локалне самоуправе: град Зрењанин (југ/југоисток) и општине Кикинда (североисток), Бечеј (запад, преко Тисе), Ада (северозапад) и Жабаљ (југозапад). Оваква позиција у потиском појасу обезбеђује добру регионалну повезаност и наглашава улогу Тисе као кључног природног и просторног ослонца развоја.

Предметни далековод, лоциран је у југоисточном делу насеља Нови Бечеј  и обухвата претежно пољопривредно земљиште као и рубне делова грађевинског подручја насеља Нови Бечеј.

Геоморфолишке одлике терена

У геоморфолошком погледу општина Нови Бечеј лоцирана је на новобечејској лесној тераси, на надморској висини од 76 m до 86 m. Лесна тераса је благо нагнута према Тиси и се спушта у њену алувијалну раван. Овај простор чини низијску равницу која је нагнута ка реци у правцу отицања Тисе, односно према западу и југу.

Територија општине простире се на две рељефне целине:

- нижу алувијалну раван и

- вишу лесну терасу.

Алувијална раван Тисе углавном захвата западне делове општине, док лесна тераса обухвата североисточне, источне и југоисточне делове. Ниво алувијалне равни је за 8–10 m нижи у односу на лесну терасу. Уз алувијалну раван везује се непосредан контакт копна и воде, што представља значајан туристички потенцијал.

Предметни далековод трасиран је кроз алувијалну раван Тисе, у појасу равног микрорељефа са повременим микродепресијама и повишеним нивоом подземних вода.

Геолошка грађа терена

У геолошком погледу, на подручју општине преовладавају квартарни седименти које граде холоценски алеврити (прашине), пескови, глине и барске формације, као и плеистоценски лесоидни алеврити и алевритични пескови. У нижим деловима алувијалне равни доминирају алувијални наноси (муљевито-песковита иловача), док се на вишим положајима лесне терасе јављају лес и лесолика иловача. На већим дубинама следе неогенски седименти (глине и пескови), који су локално значајни за хидрогеологију и енергетске ресурсе.

Минералне сировине и георесурси на територији општине:

- Неметалне сировине за грађевински материјал: глина (за опеку и керамику) и кварцни песак (малтери, бетонске мешавине, филтрација), повезани са квартарним и плеистоценским седиментима.

- Подземне воде: плитки водоносници (локално добри капацитети за водоснабдевање, наводњавање и техничке воде), уз потребу контроле квалитета и заштите од загађења у алувијалној равни.

- Угљендиоксид (CO₂) и хидрогеотермални потенцијал: појава CO₂ у појединим дубљим хоризонтима и могућност коришћења термалних/геотермалних вода за грејање, агротехнику или рекреацију, у складу са условима експлоатације.

- Угљоводоници (нафта и гас): течни и гасовити хидрокарбонати у дубљим (углавном неогеним) колекторима; потенцијали су условљени регионалном структуром Панонског басена и потребни су специјализовани истражни радови за верификацију резерви.

Хидролошки услови

Хидрографију општине Нови Бечеј чине подземне и површинске воде. Површинску мрежу, поред неколико већих бара и акумулација, образују река Тиса и део Канала Дунав–Тиса–Дунав (ДТД).

Река Тиса, кроз територију општине протиче у дужини од 44 km, од чега 35,2 km припада атару Новог Бечеја. Просечан пад корита износи приближно 0,030 m/km, што на целој деоници кроз општину даје укупан пад од 1,32 m. У пределу атара Нови Бечеј, при најнижем забележеном водостају, дубина реке се кретала од 3,04 m до 9,2 m. Ширина корита варира: при нултом водостају (0,0 cm) износи 150–158 m, док је при –256 cm забележена ширина 126–134 m. Протичне количине воде такође се разликују: оптимални протицај ≈ 995 m³/s, минимални ≈ 200 m³/s, а максимални ≈ 3.700–4.000 m³/s.

Што се квалитета воде Тисе тиче, загађеност воде Тисе врло је слична загађености воде Дунава, а не ретко је и већа. Обично припада III класи бонитета. Због мање количине воде и њене мање брзине, самопречишћавање је знатно слабије него у Дунаву, па се понекад догађају и врло велика загађења са поморима риба. На реци Тиси је изграђена брана на km 62+988. У склопу бране је такође изграђена бродска преводница за превођење бродова. Узводно, на km 64+500 Тисе, спајају се канал ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј и Тиса и то преко два крака овог канала:

- напојног са изграђеном реверзибилном уставом и

- пловног са изграђеном бродском преводницом.

Изградњом бране формирана је водна степеница, која уједно представља и хидропотенцијал са карактеристичним водостајима.

Подручје општине Нови Бечеј одводњава се веома интензивно, али не и довољно да би земљиште било благовремено припремљено за пролетњу сетву. Погоршање режима  подземних вода изградњом бране на Тиси и њихово трајање захтевају интензивније  одводњавање, нарочито приобалних земљишта. Међу значајније одводне канале новобечејске субрегије спадају Мали Бегеј и каналисана речица Галацка. Мали Бегеј представља данашњи доњи ток каналисане Галацке, која протиче кроз северни периферни део атара општине Нови Бечеј.

Подземне воде имају велики значај за биљни и животињски свет као и за пољопривредну производњу. Оне настају понирањем атмосферских талога и инфилтрацијом воде из речног корита. Дубина горњег нивоа прве или фреатарске издани на територији општине Нови Бечеј је различита. На лесној тераси фреатарске воде су на већој, а у алувијалној равни на мањој дубини. Унутрашње отицање воде усмерено је према бројним депресијама, које су различито распоређене на лесној тераси. Услед тога, горњи ниво подземних вода у депресијама ближи је топографској површини, а на узвишеним деловима лесне терасе је на већој удаљености од топографске површине терена. Максималне подземне воде јављају се у пролеће, кад се излучују веће количине падавина и кад расте водостај Тисе због отапања снега. У таквим приликама, на алувијалној равни, фреатарска издан избија на топогрфску површину терена и плави ниţе делове обрадивог земљишта. Минималне подземне воде јављају се у сушном периоду године, кад се излучују минималне количине падавина и кад се јавља минимални водостај Тисе. Тада подземне воде несметано отичу ка речном кориту Тисе. На основу хидрогеолошких истраживања утврђено је да се подземне воде фреатарске издани крећу просечном брзином од 0,42 m/дан.

Педолошке карактеристике

На територији општине Нови Бечеј распрострањени су различити типови земљишта. Највише су заступљени черноземи, а затим и солончаци и солоњеци, као и ритске црнице. Черноземи спадају у најплоднија земљишта са највећим производним потенцијалима, са значајним учешћем хумуса у површинском делу и са одличним водним и ваздушним режимом, као и добрим механичким саставом. Солончаци и солоњеци су слатинаста и алкализована земљишта са тешким механичким саставом и неповољним водно-ваздушним режимом. Такве особине чине их тешким за обраду и не препоручују се као ратарска земљишта. Ритске црнице су хидрогене творевине настале под утицајем површинске или подземне воде. До пре око двеста година ова земљишта су углавном била под водом, а каснијим мелиоративним захватима претворена су у ораничне површине. Ритске црнице спадају у земљишта тешког механичког састава. Ова земљиште се готово у целости користе за ратарску производњу и на њему се гаје разноврсне културе. На простору за који се планира реконструкција и доградња дела далековода заступњена је ритска црница.

Слика бр 4: Педолошка карта општине Нови Бечеј

Савремени геолошки процеси и појаве

Због положаја у низијском приобаљу Тисе, разматрани простор је под утицајем процеса који се мењају у кораку са режимом вода и понашањем финозрних алувијалних наслага. У контексту реконструкције далековода размотрени су флувијално-акумулациони утицаји (таложење финих фракција у мирнијим зонама и маргинална ерозија уз микровисине и канале), затим суфозија и микрослегање у прашкасто-муљевитим слојевима Qh, као и сезонска салинизација у затвореним удубљењима, док је на терасним рубовима локално могућ и колапс леса при засићењу. Сврха анализе је да се у раној фази поуздано разграниче зоне повећаног ризика и, сходно томе, пропишу јасне инжењерске мере: уређење одводњавања са ретенцијама, побољшање тла (замена, сабијање, стабилизација или дубљи темељни елементи), рационално ограничење привремених и трајних оптерећења и успостављање систематског мониторинга, како би се обезбедила стабилност подлоге и поузданост инфраструктуре.

Флувијално-акумулациони процеси испољавају се као таложење фракција (муљ и прашина) у мирнијим деловима алувијалне равни, уз истовремену маргиналну ерозију дуж микровисина (levee) и канала. Последично долази до суптилних промена микрорељефа, колматације плитких дренажних траса и повременог повећања мутноће у каналима.

Суфозија и микрослегање у засићеним прашкасто-муљевитим слојевима холоценског алувијала настају испирањем финих честица, при чему се формирају локалне шупљине и јављају микрослегања; последично долази до неуједначеног слегања подлоге и до пукотина на површинама.

Салинизација као локални ризик јавља се у затвореним удубљењима током лета услед појачаног испаравања и плитког, местимично минерализованог нивоа подземне воде, што доводи до повећаног салинитета површинског слоја тла. Последично долази до деградације структуре земљишта и повишеног ризика од корозије арматуре и металних елемената у контакту са влажним/сланим тлом.

Колапс леса, где је присутан на терасним рубовима, јавља се у условима засићења када лес губи крутост и испољава различите видове деформација, што доводи до наглог смањења крутости подлоге и неуједначених слегања под оптерећењем;

Сеизмичност терена

Према најновијим регионалним истраживањима Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Србије. Наводе се критеријуми сеизмичког хазарда са очекиваним максималним хоризонталним убрзањем на тлу основне стене – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax, у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98).

У оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година, могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у наредној табели.

Табела бр 5 Сеизмички параметри

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Imax(EMS-98) | VI-VII | VII-VIII | VII-VIII |

Према подацима из Геолошког атласа Србије (Сеизмотектонска и сеизмолошка карта, размере 1:200000) АП Војводина се налази на потенцијалном трусном подручју и то у тзв. II (другој) компресионој зони на удаљености од 250 km до 400 km  (460 km) од зоне подвлачења (субдукције) Афричке плоче под Европску, где услед овог процеса настају енормно висока напонска поља у стенама која су основни узроци  настанка „тектонских” земљотреса. Према наведеној карти општина Нови Бечеј налази у зони очекиваних земљотреса од 7 и 8 степени МКС скале (у повратном периоду 200 година).

Категоризација терена

Инжењерскогеолошка рејонизација терена, као вид вредновања простора према употребљивости, извршена је синтезом следећих најбитнијих података о терену:

- релеф (нагиб површина терена, карактеристични облици рељефа),

- геолошка грађа терена (састав, старост, склоп и алтерације стенских маса),

- физичка и механичка својства стенских маса (идентификационо-класификациона својства, деформабилност, чврстоћа),

- хидрогеолошки услови (хидрогеолошке функције и водопропусност стенских маса, карактеристике издана),

- савремени геолошки појаве (клизање, сеизмичност).

С обзиром на геолошку грађу, морфолошке карактеристике и планирану реконструкцију далековода, на простору  који је онухваћен истраживањем, могу се издвојити следећи инжињерскогеолошки рејони:

- Рејон I – повољан терен

- Рејон II – условно повољан терен

- Рејон III – ограничено повољан терен

Табела бр 6 - Категоризација терена

| Рејон | Опис терена | Погодност за реконструкцију |
| --- | --- | --- |
| I – повољан (микровисине / стабилније равни) | - благо повишени делови (levee), - добра природна дренажа, - фини алувијални нанос који се умерено слеже, - вода се повлачи ≤ 24 h. | Висока – минималне корекције терена. |
| II – условно повољан (равне алувијалне површи) | - Падови ≈ 0,3–0,5%, - прашкасто-иловити алувијални наноси који се умерено/повишено слежу, - задржавање воде 24–72 h у нижим џеповима. | Добра, уз услове. |
| III – ограничено повољан (микродепресије / реликтна корита) | - Муљевито-органогене фације; - падови < 0,3–0,5%; - стајање воде > 72 h; - високо сабијеност тла и неуједначено слегање. | Условна – технички изводљиво уз обавезне мере. |

Климатске карактеристике

Новобечејска субрегија, као део шире војвођанске регије, налази се у области умерене континенталне климе. Безначајни распон географске ширине између најсеверније и најјужније тачке у Војводини од 2°, и висинска уједначеност терена условили су минималне микроклиматске разлике појединих субрегија.

Отвореност војвођанске регије према северу и западу омогућава јачи утицај ваздушних струјања и продора временских прилика из тих праваца. Због тога клима овог подручја има израженије континентално обележје него што би се очекивало према општем географском положају.На ширем простору Војводине уочавају се већа годишња, месечна и дневна колебања температуре ваздуха, као и неуједначен распоред падавина током године. Карактеристична је и променљивост температуре земљишта, влажности ваздуха, облачности и осунчавања, као и појава и јачина ветрова.

Под утицајем наведених климатских елемената и њихових различитих испољавања, у појединим деловима Војводине формирани су климатски рејони са специфичним карактеристикама. Према агроклиматској рејонизацији, Војводина је подељена на 10 агроклиматских рејона. Новобечејска субрегија, својим већим делом, припада четвртом агроклиматском рејону – рејону северног Баната. Северну и источну границу овог рејона чини државна граница према Мађарској и Румунији; западну границу чини Тиса, а јужну – канал од Новог Бечеја до Кикиндског канала, затим део Кикиндског канала до канала Старог Бегеја и даље канал Старог Бегеја до државне границе према Румунији. Оваквом поделом, јужни део територије општине Нови Бечеј припада агроклиматском рејону средњег Баната.

Сви потребни подаци о климатским параметрима преузети су са климатолошке станице Зрењанин (Метеоролошки годишњаци Републичког хидрометеоролошког завода). Карактеристичне вредности разматраних основних метеоролошких параметара приказане су табеларно за период од 1993. – 2022. године (са изузетком од пар година због непостојања података).

Режим падавина

Режим падавина је анализиран за шире подручје. У конкретном случају режим просечних падавина, анализа максималних дневних сума падавина, као и број дана са кишом и снегом рађени су на основу података са наведене климатолошке станице.

Табела бр 7- Преглед средњих вредности месечних и годишњих сума падавина (mm)

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | 38 | 36 | 35 | 41 | 60 | 80 | 58 | 52 | 58 | 45 | 45 | 50 | 598 |

Просечна годишња сума падавина је 598 mm. Највише падавина има у јуну, а најмање у фебруару и марту.

Табела бр 8- Преглед средњих и екстремних вредности максималних падавина (mm/дан)

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | 13 | 12 | 12 | 12 | 21 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 15 | 15 | 44 |
|  | 31 | 33 | 34 | 36 | 68 | 63 | 72 | 81 | 60 | 38 | 63 | 44 | 81 |

Просечна максимална количина падавина у дану износи 44 mm, а апсолутни максимум био је 26. јун 2014. година када је пало 81 mm кише.

Табела бр 9- Преглед средњих вредности броја дана са кишом по месецима и годишње

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 120 |  |

У току године киша пада у просеку 120 дана, најмање у јануару, фебруару (8 дана), а највише у мају (13 дана).

Табела бр 10- Преглед средњих вредности броја дана са снегом по месецима и годишње

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 20 |

У току године, снег у просеку пада 20 дана. У периоду 1993. – 2022., први снег је падао у новембру, а последњи у марту.

Режим температура ваздуха

У циљу анализе температурних услова за разматрано подручје анализиране су средње годишње температуре ваздуха, на климатолошкој станици Зрењанин.

Табела бр 11- Преглед средњих вредности температуре ваздуха (°С) по месецима и годишње за период 1993-2022.

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  | 0.6 | 2.8 | 6.8 | 12.4 | 17.6 | 21.3 | 23.0 | 22.7 | 17.4 | 12.3 | 7.1 | 2.1 | 12.2 |  |

На основу приказаних резултата може се закључити да просечна вредност средње годишње температуре ваздуха износи 12.2°C. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0.6°C, а најтоплији јул са средњом температуром од 23,0°C.

Влажност ваздуха

За посматрани период просечна релативна влажност ваздуха на годишњем нивоу износи 73 %. У децембру и јануару је највећа релативна влажност ваздуха која је за 7 – 8 % већа од просечне, а најмања је у августу када је за 10 % мања од просечне.

Табела бр 12- Преглед средњих вредности месечне и годишње релативне влажности ваздуха (%) за период 1993-2022

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  | 85 | 79 | 70 | 66 | 66 | 67 | 64 | 64 | 71 | 75 | 81 | 86 | 73 |  |

Облачност

Облачност се одређује визуелно, изражава се и бележи целим бројевима, од 0 - 10 на климатолошким станицама. Облачност 9 значи да облаци покривају 9/10 неба или више. Облачност 10 значи да је небо потпуно прекривено облацима. Сматра се да је небо ведро уколико је осмотрена облачност мања од 2, а да је облачно ако је већа од 8/10. Ако је облачност између ових вредности, онда је умерено облачно. Просечна годишња облачност износи 5.6/10. Највише облака има у јануару (7.0) и децембру (7.3), а најмање у августу (3.6).

Табела бр 13- Преглед средњих вредности облачности (у десетинама) по месецима и годишње за период 1993-2022

| станица | месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрењанин | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 6.2 | 7.3 | 5.4 |

Ветар

Атмосферска циркулација, заједно са локалним условима, одређује понашање метеоролошких елемената одређеног подручја па с тим у вези и климатских елемената релевантних за путну привреду. Анализа података о ветру омогућава да се открију основне одлике атмосферске циркулације и на тај начин објасне многе карактеристике климе. На основу резултата који су приказани у наредној табели може се закључити да су најзаступљенији источни (188.3 ‰), а да највећу просечну брзину достиже југоисточни (2.9 m/s).

Табела бр 14- Приказ честина и средњих вредности брзина ветрa по правцима регистрованих на климатолошкој станици Зрењанин за период 1993-2022

| правац | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | тишина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| честина (‰) | 129.4 | 112.7 | 87.9 | 188.3 | 127.3 | 74.9 | 160.2 | 135.6 | 160.6 |
| ср. бр. (m/s) | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |  |

Добијени резултати честина и средњих вредности брзина ветра по правцима приказани су графички у виду тзв. „руже ветрова“.

Слика бр 5 Ружа ветрова за климатолошку станицу Зрењанин

### 1.4.2. Створене карактеристике

Становање

У близини обухвата Плана налази насељено Нови Бечеј.

Према првим подацима Републичког завода за статистику, у општини Нови Бечеј има 20 075 становника. Према подацима из 2011. године у новобечејској општини је било укупно 23 925 становника, што је за 3 850 становника мање у 2022. години. Број пописаних домаћинстава је 7 579

Слика бр 6 Локација насеног места

Саобраћајна мрежа

На предметном простору постоји добро успостављена саобраћајна инфраструктура. Њу првенствено чини саобраћајница ДП II. А реда бр 116 која повезује Нови Бечеј са Меленцима и Зрењанином. Комплекс ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“ повезан је на предметни државни пут преко постојећег прикључка.

Слика бр 7 Инфраструктура на посматраном подручју

Поред поменутог државног пута на простору обухвата Плана и његовој околини постоји развијена мрежа атарских, тј. некатегорисаних путева који омогућују адекватну доступност околном пољопривредном земљишту

На предметном простору не постоје изграђене бициклистичке стазе и тротоари.

Путна саобраћајна мрежа и мрежа некатегорисаних путева је у добром стању. На квалитет ове мреже утичу и постојећи мелиоративни канали који су већински изграђени паралелно са атарском мрежом путева, па су атарски путеви оцедити, са мало блата у периоду великих киша.

Хидротехничка инфраструктура

Према доступним сазнањима, на предметном простору нема изграђене јавне водоводне и канализационе инфраструктурне мреже.

Све атмосферске воде са предметног простора се упуштају у земљиште, а са саобраћајних површина у оквиру обухвата плана се са општинских путева упуштају у отворене путне канале, док се са ратарских површина и атарских путева упуштају у мелиоративне канале или на околно земљиште.

Електроенергетска и електронске комуникације

Насеље Нови Бечеј се снабдева електричном енергијом из постојеће трафостанице ТС „Нови Бечеј“, 110/20 kV која се налази на кп. 21542/1, у коју је уграђен један трафо снаге 31,5 MVA.

Локација ове трафостанице је у југоисточном делу насеља. ТС „Нови Бечеј“ прикључена је на 110 kV напон из правца Бечеја преко 110 kV далековода број 142/2, из правца Зрењанина 2 преко 110 kV далековода број 142/3 и из правца Кикинда 2 преко 110 kV далековода број 1147.

### 1.4.3.  Стање квалитета животне средине

Стање квалитета елемената животне средине у општини Нови Бечеј је резултат интеракције досадашњег развоја и природних детерминанти. Квалитетна животна средина је важан фактор будућег развоја општине и огледа се кроз обезбеђивање здраве животне средине за становништво. Очувањем здраве животне средине, како на територији општине Нови Бечеј, тако и у суседним општинама, стварају се предуслови и значајни потенцијал за развој. На планском подручју претежно су делимично или потпуно антропогено измењени предели.

У обухавту и непосредној близини  не врши се мониторинг животне средине тако да се оцена главних елемената и показатеља стања животне средине изводи посредно (екстраполацијом), на основу расположивих података са подручја општине Нови Бечеј на основу којих се може констатовати да је на планском подручју и ширем окружењу квалитет животне средине релативно очуван.

Генерално посматрано, постојеће стање животне средине је доброг квалитета, разлог томе је  постојећа намане коришћења земљишта у пољопривредне са мањим бројем  изграђених стамбених и пословних објеката.

Квалитет ваздух

Квалитет ваздуха на подручју Плана детаљне регулације може се проценити на основу идентификације потенцијалних извора загађивања у ширем окружењу и опсервацијом на терену. На основу годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији из 2023. године, Агенције за заштиту животне средине, урађена је анализа емисије загађујућих материја (емисија оксида сумпора и емисија оскида азота – слика (емисија оксида сумпора и емисија оскида азота – слика 7).

Слика бр 8: Просторна расподела емисије оксида сумпора и азота по општинама

Слика бр. 7 : Просторна расподела емисије оксида сумпора и азота по општинама

Оцена квалитета ваздуха, по зонама и агломерацијама, за 2023. годину, приказана је на слици 8.

Тако извршена категоризација представља званичну оцену квалитета ваздуха:

- I категорија, чист ваздух или незнатно загађен ваздух (где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју);

- II категорија, умерено загађен ваздух у 2020. години није био ни у једној агломерацији;

- III категорија, прекомерно загађен ваздух (где су прекорачене граничне вредности, ГВ, за једну или више загађујућих материја).

На основу овако извршене категоризације може се закључити да подручје општине Нови Бечеј  припада III категорији.

Слика бр 9: Оцена квалитета ваздуха у 2023. години

Мерења квалитета ваздуха на територији општине Нови Бечеј спроводе се у оквиру редовног годишњег мониторинга од 2010. године. Стручна мерења обавља Завод за јавно здравље из Зрењанина и то на три мерна места, одабрана у складу са општим критеријумима Уредбе за одређивање мерних места и локација за узимање узорака. Места узорковања су: Месна заједница Нови Бечеј и Хала спортова Нови Бечеј ; Житопрерада Д.О.О Нови Бечеј , двориште 81 кооперације, Ново Милошево.

Табела бр 15 Измерене вредности загашујућих материја у ваздуху у насељу Нови Бечеј (период јул – 2020год.) – извор План развоја општине Нови Бечеј 2022-2032 год.

|  | SO2 (μg/m 3 ) | Чађ (μg/m 3 ) | NO2 (μg/m 3 ) | Суспендоване честице (μg/m 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. концентрације | 73 | 31 | 31 | 33 |
| Мин. концетрације | 40 | 15 | 8 | 8 |

Мерења су показала да је квалитет ваздуха у општини Нови Бечеј на задовољавајућем нивоу, потребно је континуирано праћење истог.

Квалитет вода

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне  средине.

У обухвату Плана налазе се већи површински токови и  мелиорицани канали. У непосредној близини је река Тиса и Канал ДТД – Банатска Топола – Но ви Бечеј

Према Извештају Резултата испитивања квалитета повшинских и подземних вода за 2023. годину које је спровела Агенција за заштиту животне средине на мерном месту  у Новом Бечеју на реци Тиси – узводно од бране дошло се до следећих закључака. За параметре дефинисане Уредбом („Сл. гласник РС“, број 50/2012), приказане су одговарајуће класе квалитета римским бројевима и бојом (I класа – плава боја, II класа - зелена боја, III класа – жута боја, IV класа - наранџаста боја и V класа - црвена боја)

Табела бр 16 Приказ квалитета реке Тисе по класама

| Анализиране материје | Водоток Тиса |
| --- | --- |
| Сусп.материје | III-IV |
| pH | I-IV |
| Растворен кисеоник mg/l | II |
| Засићеност кисеоником % | I |
| БПК5 | II |
| Укупни органски угљеник mg/l | I |
| ХПК mg/l | I |
| Укупни азот mg/l | II |
| Нитрати mg/l | I |
| Нитрити mg/l | II |
| Амонијум јон | I |
| Укупан фосфор mg/l | II |
| Оргофосфати mg/l | II |
| Хлориди | I |
| Сулфати | I |
| Арсен | I |
| Бор | I |
| Бакар | I |
| Цинк | I |
| Хром | I |
| Гвожђе | 4 |
| Фекални колиформи | II |

На основу добијених резултата долази се до закључка да је вода реке Тисе доброг квалитета углавно I и II класе.

Заштита квалитета површинских и подземних вода заснива се на мерама и активности којима се њихов квалитет штити преко мера забране, превенције, обавезних мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, спречавање загађења, површинских вода, подземних вода и обезбеђење несметаног коришћења вода за различите намене.

Редован рад далековода  не доводи до генерисања отпадних вода. Не постоји могућност угоржавања режима вода на локацији.

Завод за јавно здравље града Зрењанина врши мониторинг квалитета вода на територији општина Нови Бечеј.

Квалитет земљишта

Од укупне површине новобечејске општине, највећи део чини обрадиво пољопривредно земљиште. Ово земљиште је угрожено неконтролисаном употребом средстава за заштиту биљних култура у пољопивредној производњи. Загађење земљишта осим на здравље људи, посредно путем хране и воде, утиче и на читаву животну средину. Свему овоме, такође доприноси и одлагање отпада на неодговарајући начин, на дивљим депонијама и сметлиштима. Истовремено, мала шумовитост општине, неповезаност зеленила насеља, као и недостатак заштитних појасева, појачавају негативно дејство еолске ерозије, која је изражена у области пољоприведне производње а утиче негативно и на микроклиматске услове. Не територији општине Нови Бечеј не врши се систематско праћење квалитета земљишта.

Бука

У претходном периоду нису вршења мерења нивоа комуналне буке у обухвату Плана. С обзиром да се у обухвату Плана налази ДП IIA 116, услед одвијања саобраћаја, а у зависности од саобраћајног оптерећења могу се појавити виши нивои буке.

Слика бр 10 положај ДП IIA 116

Када је реч о нејонизујућем зрачењу, иако не постоје подаци о његовом нивоу, може се претпоставити да се оно емитује од постојећих далековода, али да те вредности не прекорачују референтне граничне нивое и да нема рецептора који су изложени нејонизујућем зрачењу.

## 1.5. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана

Критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма садржани су у Прилогу I Закона о стратешкој процени утицаја. Заснивају се на: карактеристикама плана/програма и карактеристикама утицаја.

У конкретном случају, поред наведених критеријума, посебно је важна идентификација проблема заштите животне средине на простору који је под директним утицајем планираних активности анализа могућих импликација наведених активности на квалитет животне средине, а посебно на основне чиниоце животне средине, биодиверзитет и предео.

Извештај о стратешкој процени може се изјаснити о томе зашто поједина питања из области заштите животне средине нису била меродавна за разматрање. У конкретном случају може се говорити о изостанку детаљније процене утицаја појединачних објеката и активности на нивоу техничко-технолошке анализе, с обзиром да за такву анализу није постигнут одговарајући ниво детаљности и степена развоја пројекта. Такав ниво детаљности биће могуће достићи приликом разраде техничке документације. У том контексту, стратешка процена се доминантно базирала на процени очекиваних трендова у животној средини насталих као резултат и/или последица планираних активности. Остали утицаји, као и прекогранични утицаји, нису били предмет Стратешке процене утицаја на животну средину.

## 1.6. Резултати   консултација   са   заинтересованим   органима   и организацијама

Због специфичности простора у обухвату Плана, непосредног и ширег окружења, као и постојећих садржаја и планираних намена, у поступку израде Плана обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.

Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, а услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења. 
У складу за Законом о планирању и изградњи, у оквиру поступка за доношење планског документа, за предметни План је одржан рани јавни увид за заинтересовану јавност. У току раног јавног увида није било примедби нити сугестија на предметни План.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину надлежни орган у припреми одлуке о изради стратешке процене, извршио је претходне консултације и усаглашавање ставова заинтересованих органа и организација, органа локалне самоуправе, корисника простора и других субјеката. Истовремено, прибављена су мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине. Током трајања Раној јавног увида Плана детаљне регулације и предметног Извештаја тражени су услови од Покрајинског завода  за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, сагледани су програми јавних комуналних предузећа и други одговарајући пројекти и програми који индиректно третирају проблематику заштите животне средине.

Заинтересовани органи, организације, удружења грађана и друге заинтересоване групе и појединци, ће моћи у оквиру јавног увида Нацрта Плана да имају увид у Извештај у Стратешку процену. Тако да се претходне консултације могу наставити у оквиру јавних консултација. Надлежни органи и комуналне службе су за потребе израде Плана доставиле услове и одређене услове и мишљења, које су на адекватан начин уграђене у складу са нормативима и стандардима.

Табела бр 17– Услови имаоца јавних овлашћења и надлежних институција

|  | Услови и мишљења | Број | Датум |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП – сектор за ванредне ситуације Зрењанин | 217-3-785/2025 | 21.07.2025. |
| 2. | Покрајински завод за заштиту природе | 03020-2537/3 | 03.09.2025. |
| 3. | ЈП Путеви Србије | 953-17442/25-1 | 20.08.2025. |
| 4. | ЈП Србијагас | 05-02-3-15/645-1 | 08.09.2025. |
| 5. | Завод за заштиту споменика културе, Зрењанин | I-101-4/25 | 16.08.2025 |
| 6. | Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Извршна јединица Зрењанин/Кикинда | Д210-268149/1-2025 | 18.08.2025 |
| 7. | Министарство унутрашњих послова | 217-1442/2025 | 15.09.2025. |
| 8. | ЈП емисиона техника и везе | 2306/25-3 | 20.08.2025. |
| 9. | ЈП за урбанизам, изградњу, грађ.земљиште и одржавање путева и улица општине ови Бечеј | 02-124 | 16.08.2025 |
| 10. | Општина Нови Бечеј , Одељење за урабанизам, стамбено-комуналне послове | 000055292 2025 08620 004 005 350 149/2025 | 20.08.2025. |
| 11. | ЕПС Дистрибуција Огранак Електродистрибуција Зрењанин | 2561200-Д.07.13-244195/4 | 10.09.2025 |
| 12. | ЈП Електромрежа Србије а.д. | 130-00-UTD-003-695/2025-004 | 04.09.2025. |
| 13. | САТ-ТРАКТ | С-75-25 | 14.08.2025. |
| 14. | Гастранс | Ел.пошта | 14.08.2025. |
| 15. | РЈ ТРАНСПОРТГАС Кикинда | 02-05-4/308 | 25.08.2025. |
| 16. | Директорат цивилног ваздухопловства | 4/4-10-00337/2025-0002 | 30.10.2025 |

Напомена: Услови који су исходовани и чија је важност потврђена од Имаоца јавних овлашћења саставни су део Документације Плана.

# 2.0. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на међународном и државном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради стратешке процене.

Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности (изградња објеката и одвијање предвиђених активности, инфраструктурно уређење, активности у околини и др), са становишта дугорочне организације, коришћења, уређивања и заштите простора и животне средине, дефинисан је стратешки циљ: заштита животне средине кроз активну примену мера заштите и перманентна контрола и одговорност за поштовање и примену принципа одрживог развоја.

## 2.1. Општи и посебни циљеви стратешке процене

Општи циљеви заштите животне средине, као што је наведено, подржавају опште циљеве постављене плановима вишег реда и били би:

- обезбеђивање квалитетне животне средине,

- постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним ресурсима,

- заустављање даље деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште и др.) одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора;

- предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система контроле свих облика загађивања.

Посебни циљеви Стратешке процене произилазе из анализе стања, проблема, ограничења и потенцијала планираног простора, као и приоритета за решавање еколошких проблема, а у складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. Еколошки одговорно коришћење простора које обухвата План представља значајан потенцијал за одрживи развој овог подручја.

Посебни циљеви произилазе из интегралног приступа у очувању ресурса и решавања проблема у животној средини:

- Одржавање квалитета ваздуха;

- Смањити ниво емисије штетних материја у ваздуху;

- Спречавање загађења вода;

- Спречавање загађења земљишта;

- Смањити нејонизујуће зрачење

- Адекватно поступање са отпадом;

- Очување биодиверзитета и унапређење предела;

- Очување пољопривредног земљишта;

- Заштита од буке;

- Развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке);

- Подстицати економски раст и коришћење ОИЕ

## 2.2. Индикатори стратешке процене

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора, валидних за оцену планских решења са становишта могућих негативних утицаја на животну средину, као и за утврђивање мера превенције и мера смањења неповољних утицаја. Сврха њихове примене је у усмеравању планских решења ка остварењу циљева који се постављају.

Индикатори су важан показатељ који омогућава да се на основу праћења доступних података оцени тренутно стање посматране или анализиране области, процене утицаји и донесу мере. Пружајући неопходне информације помажу креирање политике заштите животне средине, пружају увид у остваривање циљева и мера заштите и санације последица. Битни су за праћење процеса управљања животном средином.

Показатељи су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др).

Имајући у виду обухват Плана, планиране садржаје, постојеће стање животне средине и дефинисане посебне циљеве Стратешке процене, извршен је избор индикатора, при чему се обрађивач стратешке процене утицаја ослонио на индикаторе УН за одрживи развој и индикаторе дефинисане Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине.

Табела бр 18 посебни циљеви стратешке процене са избором индикатора

| Бр. | Посебан циљ | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одржавање квалитета ваздуха; | учесталост прекорачења дневних граничних вредности зa SO2, NO2, PM10, O3 |
| 2 | Спречавање загађења вода; | Serbian Water Quality Index (SWQI) -Петодневна биолошка потрошња кисеоника БПК5, физичко-хемијски и микробиолошки параметри квалитета вода нутријенти у водама |
| 3 | Спречавање загађења земљишта; | површине деградираног земљишта |
| 4 | Адекватно поступање са отпадом; | укупна количина произведеног отпада |
| 5 | Смањити нејонизујуће зрачење | Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса - Број објеката које могу бити под утицајем нејонизујућег зрачења као последица реализације пројекта далековода |
| 6 | Очување биодиверзитета и унапређење предела; | диверзитет врста угрожене и заштићене врсте |
| 7 | Очување пољопривредног земљишта; | % контаминираних површина и промена начина коришћења земљишта |
| 8 | Заштита од буке; | укупни индикатор буке |
| 9 | Развијање система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке); | број мерних места, стање мониторске мреже |
| 10 | Подстицати економски раст и коришћење ОИЕ | Број стамбених објеката у зони са повећаним нивоом буке - Укупни индикатор буке - Потрошња примарне енергије из обновљивих извора |

Табела бр 19 – приказ индикатора и једенице мере

| Индикатори | Јединица мере |
| --- | --- |
| Учесталост прекорачења дневних граничних вредности за PM10, NО2, О3 i SO2 | Број дана у току године са прекорачењем дневне граничне вредности, |
| Нутријенти у водама | Нитрати (mg NO3/l), укупни фосфор и ортофосфати (μg P/l), |
| SWQI-Serbian Water Quality Index | Пет описних индикатора (на скали од 0 до100) и индикатор у боји:веома лош (0-38) црвено, лош (39-71) - жуто, добар (72-83) - зелено,веома добар (84-89) – светло плаво и одличан (90-100) – тамно плаво.температура воде (°C), pH вредност (pH), електропроводљивист (μS/cm),% засићења O2 (%), БПK5 (mg O2/l), суспендоване материје (mg/l),укупни оксидовани азот (Нитрати + Нитрити)(mg N/l), ортофосфати (mgP/l), укупни амонијум (mg N/l) и највероватнији број колиформних клица (n/100ml). |
| Површине деградираних земљишта | % деградираног земљишта у односу на укупну површину, деградирано земљиште изражени у ha, |
| Укупна количина произведеног комуналног отпада | Индикатор се изражава у тонама по години (t/год) |
| Диверзитет врста | број јединки по јединици површине. Број гнездећих парова. Површина у хектарима (ha), |
| Угрожене и заштићене врсте | број и списк врста. Проценат % угрожености и заштићености |
| Подручја под пољопривредним земљиштем | Индикатор се изражава у хектарима (hа), односно у процентима (%). |
| Укупни индикатор буке | Децибел (dB(A)) |
| Број мерних места, стање мониторске мреже | Број мерних места |
| Становноштво и социо-економски развој | Потрошња примарне енергије из обновљивих извора |

# 3.0. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА ПЛАНА  НА ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

## 3.1. Процена утицаја на животну средину и поређење варијантних решења

Увидом у планове вишег реда установљено је да су предвиђене активности у потпуности у сагласности са важећом планском документацијом предметног простора.

Предметни План детаљне регулације ће представљати оквир, пре свега, за планирану рекострукцију и доградњу далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС 110/20kV „Нови Бечеј“, док  Извештај о стратешкој процени утицаја ће посебан акценат ставити на заштиту основних чинилаца животне средине. Технолошки захтеви планиране намене, могу имплицирати одређене негативне ефекте на квалитет животне средине па их је у том контексту неопходно анализирати, што је урађено у наставку.

Према члану 17. Закона о стратешкој процени, процена могућих утицаја плана на животну средину садржи следеће елементе:

- детаљан опис, вредновање и процену значајних утицаја спровођења плана и програма на чиниоце животне средине;

- приказ вероватних значајних утицаја разумних варијaнтних решења која је разматрао орган надлежан за припрему плана и програма имајући у виду циљ, сврху и географски обухват плана и програма;

- поређење разумних варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења са становишта циља, сврхе, географског обухвата плана и програма и процењених утицаја на животну средину;

- начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине из члана 14. став 2. овог закона;

- начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја), као и кумулативна и заједничка природа утицаја;

- приказ методологије и тешкоћа, техничких немогућности или недостатка одређених знања са којима се орган надлежан за припрему плана и програма сусрео како би спровео процену разумних варијантних решења.

Планиране активности по својим карактеристикама, интензитету и просторном распростирању немају велики утицај на квалитет животне средине, али свакако могу негативно утицати на општу неповољну слику у зони предметног Плана па их је у том контексту неопходно анализирати.

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:

- Вaријанта 1 да се план не усвоји и имплементира и

- Вaријанта 2  да се план усвоји и имплементира.

Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало доношење или недоношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом обе варијанте (1 – варијанта примене плана и 2 – варијанта да се план не примени).

Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана показују следеће:

- У варијанти да се предметни план не донесе, на планском подручју не би било значајних промена.

- У варијанти да се План имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти. Простор би се привео одговарајућој намени имајући у виду стандарде заштите животне средине. Локација би се инфраструктурно опремила (извршила би се доградња и реконструкција постојеће електроенергетске мреже) и реализовале би се активности које би допринеле социо-економском развоју планског подручја и његовог окружења. У овој варијанти могу се очекивати и појединачни мањи негативни ефекти у одређеним секторима плана, локалног нивоа, а које по својој природи могу имати негативне ефекте на животну средину. Развој планираних активности одвијаће се плански, контролисано и уз примену мера које минимизирају потенцијална загађења.

Важно је напоменути да су, када је реч о позитивним и негативним ефектима Плана, побољшања и погоршања стања процењена као мала и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром на то да планиране активности не доприносе загађењу ни деградацији простора у мери која може значајно утицати на постојећи еколошки капацитет простора. С друге стране, побољшања која се могу очекивати реализацијом планских поставки имају позитиван ефекат у ширем контексту који превазилази локалне оквире и границе плана, поготово у економском и социјалном смислу.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.

Табела бр 20 Процена утицаја сектора Плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у односу на варијантна решења

| Планска решења | Варијанте | Посебни циљеви стратешке процене утицаја |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фаза изградње (реконструкције/доградње далековода) | В 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | + | + |
| фаза експлоатације далековода | В 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В 2 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + |
| + позитиван утица; - негативан утицај; 0 неутралан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Посебни циљеви СПУ |  |
| --- | --- |
| 1.Одржавање квалитета ваздуха | 8. Заштита од буке |
| 2.спречавање загађења вода | 9. Развијање система мониторинга ж. средине |
| 3.Спречавање загађења земљишта | 10. Подстицати економски раст и коришћење ОИ |
| 4. Адекватно поступање са отпадом |
| 5. Смањити нејонизујуће зрачење |
| 6. Очување биодиверзитета и унапређење предела |
| 7. Очување пољопривредног земљишта |

## 3.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења

Планом су дата правила грађења и уређења земљишта у оквиру дефинисаних намена површина.

На основу дефинисаних правила коришћења простора у оквиру Плана, створиће се и услови за развој могућих комплементарних намена, садржаја и активности на планском подручју, уз поштовање основне намене и принципа одрживог развоја.

У претходној табели извршена је квалитативна експертска процена позитивних и негативних утицаја појединих сектора Плана на животну средину, у поређењу са ефектима варијанте да се План не примени. У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте Плана на животну средину и елементе одрживог развоја.

Значај утицаја процењује се у односу на просторне размере и величину/интензитет утицаја на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус за позитивне промене. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде Плана.

Табела бр 21 Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја.

| Значај утицаја | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| Регионални | Р | Утицај на регионалном нивоу |
| Општински/градски | О | Утицај на подручју града/општине |
| Локални | Л | Утицај локалног карактера – непосредна околина |

Табела бр 22 Критеријуми за оцењивање величине утицаја

| Величина утицаја | Ознака |
| --- | --- |
| Критичан | - 3 |
| Већи | - 2 |
| Мањи | - 1 |
| Нема утицаја | 0 |
| Позитиван | + 1 |
| Повољан | + 2 |
| Врло повољан | + 3 |

Табела бр 23 Скала за процену времена трајања утицаја

| Ознака | Опис |
| --- | --- |
| П | привремени |
| Д | дуготрајан |

Табела бр 24 Критеријуми за одређивање вероватноћа утицаја

| Вероватноћа | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| 100% | И | известан |
| више од 50% | В | вероватан |
| мање од 50% | M | могућ |

У наредним табелама приказано је вредновање утицаја према величини, просторном обухвату, вреоватноћи и времеу трајања о односу на планска решења и посебних циљева Плана.

Табела бр 25 Вредновање утицаја у односу на величину уитцаја у простору

| Планска решења | Посебни циљеви процене утицаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФАЗА ИЗГРАДЊЕ / ДОГРАДЊЕ ДАЛЕКОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторни утицај | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Р | Р |
| Величина утицаја | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Време трајања утицаја | П |  | П | П |  | П | П | П |  |  |
| Вероватноћа утицаја | М | М | М | М |  | М | М | М | И | И |
| ФАЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторни утицај | О | Л | Л | О | Л | Л | Л | Л | Р | Р |
| Величина утицаја | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| Време трајања утицаја | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Вероватноћа утицаја | И | В | И | И | В | В | В | В | И | И |

| Посебни циљеви СПУ |  |
| --- | --- |
| 1.Одржавање квалитета ваздуха | 8. Заштита од буке |
| 2.спречавање загађења вода | 9. Развијање система мониторинга ж. средине |
| 3.Спречавање загађења земљишта | 10. Подстицати економски раст и коришћење ОИ |
| 4. Адекватно поступање са отпадом |
| 5. Смањити нејонизујуће зрачење |
| 6. Очување биодиверзитета и унапређење предела |
| 7. Очување пољопривредног земљишта |

| Планска решења | Образложење утицаја |
| --- | --- |
| Фаза изградње/доградње далековода | Током фазе изградње могућа су загађења елемената животне средине (воде, ваздуха, земљишта и биодоверзитета) која су углавном последица манипулације механизације у функцији изградње објеката и уређења терена на локацији. Од посебног значаја добра организација градилишта како би се минимизирали могући утицаји на основне чиниоце животне средине. Утицаји током изградње су привременог карактера и просторно су ограничени. Током фазе изградње и функционисања пројекта очекују се утицаји на предео. Реализација пројекта такође даје допринос у развоју енергетске инфраструктуре. Могућ је економски бенефит локалне заједнице у фази експлоатације и изградње, поготово уколико кадровски капацитети и техничке могућности буду испуњавали услове за ангажовање локалних фирми, стручњака и радника. |
| фаза експлоатације далековода | Траса далековода са заштитним и извођачким појасима је оцењена као повољнија са аспекта могућих утицаја на биодиверзитет и предео. Релазицијом предложене трасе се остварује једини стратешки значајан утицај у односу на циљеве Стратешке процене утицаја, а то је позитиван утицај у контексту стварања предуслова за коришћење ОИЕ. Одређени мањи негативни утицаји привременог карактера могући су приликом изградње далековода, али је њихова просторна дисперзија локалног карактера. Изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама. |

## 3.3 Кумилативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени, Стратешка процена треба да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и различитих планираних активности у подручју Плана детаљне регулације. Кумулативни ефекти настају када појединачна секторска планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Другим речима, ради се о сагледавању збирних утицаја који могу настати у интеракцији различитих активности на одређеном, конкретном, простору. Предметном Стратешком проценом нису идентификовани збирни утицаји од значаја, што је и очекивано ако се имају у виду карактеристике планског подручја и предмет Плана детаљне регулације.

# 4.0. ПРЕДЛОГ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СПЕЧАВАЊЕ /СМАЊЕЊЕ ПРОЦЕЊЕНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Стратешком проценом су вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана и предложене су превентивне мере за смањење негативних утицаја на животну средину, које су уграђене и у плански документ.

Концепција заштите животне средине у обухвату Плана детаљне заснива се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољање њихових потреба и побољшање квалитета живота.

Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња предметног садржаја, поднесе надлежном органу за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину.

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите.

Заштита градитељског наслеђа

Условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин (у даљем тексту: Завод) на предметном подручју не постоје подаци о археолошким локалитетима.

Уколико  се  при  извођењу  земљаних  радова  наиђе  на  археолошко  налазиште, односно   локалитет   са   археолошким   садржајем,   а   који   нису   евидентирани, Инвеститор је дужан да извођачу радова наложи да без одлагања прекине радове и да о томе обавести Завод, као и да предузме мере да се налази не оштете, или не униште и да се чувају на месту и положају на коме су откривени;

Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, Завод ће обуставити радове док се на основу Закона о културним добрима не утврди да ли је односна непокретност културно добро, или није.

Заштита природних добара

На подручју Плана не налазе се заштићена подручја и подручја у поступку заштите, нити се локација налази у просторном обухвату еколошки значајних подручја. У циљу спречавања негативних утицаја на природу, а посебно на строго заштичене врсте дивљих птица које се гнезде и бораве на стубовима далековода потребно је:

- Користити висеће изолаторе на стубовима, или уколико се изолатори постављају у усправан полођај, исте потпуно изоловати одговарајућим навлакама

- На затезним стубовима делове под напоном поставити испод равни конзоле (висећи полођај) или уколико се постваљају изнад равни козоле (усправан положај), исте потпуно изоловати одговарајућим навлакама

- На затезним стубовима механизам за затезање поставити на растојању од најмање 60цм од конзоле

- На завршним (крајњим) стубовима и на местима увођења у ТС, делове под напоном испод горње равни конзоле или носеће конструкције прекидача или изоловати одговарајућим навлакама, уколико су изнад те равни

- Планирати да се радови који подразумевају уклањање жбунасте, травне и друге вегетације на локацији за реконструкцију и доградњу дела далековода 11О kV бр. 142/3 са расплетом код ТС Нови Бечеј, изводе на начин да се не шире инвазивне врсте биљака, које су у Војводини: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus altissima), баrремац (Amorpha fruticosa), копривић (Celt'is spp.), дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилванијски јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triacanthos), жива ограда (Lycium barbarum), петолисни бршљан (Parthenocissus quinquefolia), касна сремза (Prunus serotina), златни штап (Solidago gigantea aggr.), звездан (Symphyotrichum spp.), фалопа (Fallopia sp.), багрем (Roblnia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila);

- Планирати да се за земљане радове (копање темеља и сл.), који се одвијају у периоду између 10. фебруара и 15. октобра, обезбеди редован мониторинг свих ископа који су отворени дуже од једног дана. У случају да се констатује страдање водоземаца или других строго заштићених или заштићених животиња (ровчице, јежеви, корњаче, жабе и сл.) у рововима/рупама, неопходно је применити заштиту постављањем привремене ограде (ниске пластичне ограде и сл.) којом се спречава упадање ситних животиња у њих, или обезбедити рампе за излаз животиње (летве, даске и други предмети храпаве површине постављене под углом мањим од 45° које омогућују излазак животиња из рова/рупа);

- Приликом планирања грађевинских радова који подразумевају ископе и формирање темеља, обавезно планирати издвајање хумуса, који треба користити за санацију терена након завршетка радова, уз спречавање ширења инвазивних врста биљака;

- Планирати да отпад настао услед реконструкције и доградње дела далековода, мора бити привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, а у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује контрола и примена мера смањења: а) загађења вода, ваздуха и земљишта; б) опасности по биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса;

- Пројектном документацијом неопходно је предвидети и одговарајуће техничке и друге мере и поступке у случају евентуалних акцидентних ситуација;

- Планирати да се за потребе кретања возила и машина до локације где ће се реализовати радови, користе у што већој мери постојећи атарски и други путеви;

- Планирати да, уколико се током извођења радова на локацији реконструкције и доградње дела далековода 11О kV бр. 142/3 са расплетом код ТС Нови Бечеј, пронађе строго заштићена и заштићена биљна или животињска врста, одмах обавестити Завод;

- Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе;

- Планирати да особе задужене за извођење радова на терену морају бити упознате са мерама заштите дивљих врста, као и са конкретним мерама које треба да се примењују током радова.

Заштита животне средине

Далековод, као електроенергетски објекат, у току експлоатације нема значајније негативне утицаје на животну средину у смислу емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште.

Основни циљ заштите животне средине на простору обухваћеном Планом је смањење вероватноће излагања становништва које повремено борави на овом простору евентуалним акцидентима и утицаја приликом нормалног функционисања објекта.

Око 64,7% површина на коридору далековода је  пољопривредно земљиште, које је углавном обрадиво, намењено класичном ратарству, а око 35.09% површина   је у грађевинском подручју општине Нови Бечеј.

Коридор далековода пресеца грађевинско подручје општине Нови Бечеј намењен радним зонама (које нису изграђене) и заштитном зеленилу и саобраћајном коридору државног пута I реда/.

Превентивне мере заштите животне средине од наведених утицаја далековода ће се постићи одржавањем прописаних сигурносних висина и удаљености у заштитном појасу далековода, што ће смањити ризик негативних утицаја на здравље људи.

Утврђивање локације (носећих) стубова, њихових димензија и висине проводника од тла на посебно осетљивим деловима трасе (урбано подручје) је од кључног значаја за смањивање и довођење у оквире стандарда утицаја електричног и магнетног поља и буке короне и за ублажавање неповољних ефеката на пејсаж.

Негативан утицај на земљиште испољава се делом преко заузетих површина, односно преко  снижења  вредности земљишта  и  других  непокретности у  области  коридора далековода и током ископа земље за темеље стубова. Како ће се ови радови изводити у распонима од неколико стотина метара и захватају мање површине земљишта, након израде темеља, вршиће се затрпавање јама и рекултивација деградираних површина током функционисања изградње односно довођење у првобитно стање.

Постављањем стубних места на међе или крајеве парцела ће се очувати у највећој мери функција предметног простора.

При изградњи, одржавању и демонтажи далековода настају извесне количине отпада, међу  којима  су  значајнији: оштећени изолатори, метални делови  стубова и  мање количине отпада од коришћених материјала, који се мора адекватно одлагати у одређене контејнере и рециклирати (у зависности од врсте материјала).

Ако се приликом ископавања темеља наиђе на археолошко налазиште, потребно је пре свих даљих радова затражити посебне услове заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Током експлоатације далековода нема појаве отпадних материја, које би нарушиле квалитет животне средине.

Надземни водови емитују нејонизујуће зрачење, али на основу резултата прорачуна електричног поља и магнетне индукције, која су вршена за постројења 110 kV, за максимална струјна оптерећења на растојању од 30 m, може се проценити да ће бити ниже од границе излагања за јавну безбедност. Као контролну меру заштите животне средине, препоручује се прво мерење нејонизујућег зрачења у току пробног рада.

Статички електрицитет индукован у околини високонапонских објеката може да буде извор непријатности за човека, али и живот човека може да буде угрожен додиром или недозвољеним приближавањем високонапонским објектима. Дугорочни ефекти излагања електромагнетном пољу ниског интензитета нису довољно проучени.

Градијенти електричних и магнетних поља и индукованих струја су ограничени законском регулативом, као и препорукама ЕU. Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) утврђене су границе за зоне повећане осетљивости, али на предметном коридору нема објеката за које је прописана повећана осетљивост, што је постигнуто адекватним лоцирањем трасе.

Негативан утицај далековода рефлектује се и кроз појаву одређеног нивоа буке. Извор буке у околини далековода је познати феномен „короне” (локални електрични пробој ваздуха). Јачина настале буке зависна је од напонског нивоа и временских услова, а најјача бука јавља се када пада киша.

Далеководи су иначе углавном тихи током сувих периода. За предметни далековод 110 kV, према домаћим и светским искуствима, мерења су показала да ниво буке највише може износити око 40 dB, што не прелази дозвољене вредности прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 75/10).

Као  основ  за  праћење  утицаја  на  животну  средину,  потребно  је  успоставити мониторинг параметара, који карактеришу електромагнетно поље, одмах по пуштању објекта у рад, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09), односно Правилником о границама излагања нејонизијућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).

Имајући у виду да је у питању далековод кога чине проводници, заштитно уже  и друга опрема у функцији заштите,  на стубовима и који је планиран у коридорима постојећих надземних водова, не очекује се нарушавање пејзажних карактеристика простора.

На предметном далеководу постоји веома мала вероватноћа за појаву акцидената. Најтежи акцидент је рушење стуба и кидање проводника под напоном, што може проузроковати велико оптерећење ветра, леда и снега и евентуално удар возила.

Због сигурности од акцидената, пројектима се морају предвидети одговарајуће мере заштите, које се односе на механичку сигурност елемената далековода у наведеним ситуацијама, обележавање далековода, избор погодних локација за стубове у односу на геомеханичке особине тла и др.

Предвидети санирање локације, уколико приликом извођења грађевинских радова или у току експлоатације дође до хаваријског изливања уља, мазива или горива, односно уколико услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима, приликом коришћења грађевинских машина и других постројења, прања возила и механизације изван за то предвиђених и уређених места, неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по препорукама техничких мера заштите у току изградње, дође до загађења река и других водотока и околног тла.

У том смислу, морају се предвидети одговарајуће мере санације и спречавања ширења загађења,  мере  заштите  живог  света  водотока  и  мере  рекултивације  земљишта, заменом и затрављивањем.

Све активности и радове потребно је изводити уз сагласност Покрајинског завода за заштиту природе.

Пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објеката који подлежу процени утицаја на животну средину, Инвеститор је у обавези да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије   о процени утицаја   на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС “, бр. 135/04 и 36/09).

Урбанистичке мере заштите од пожара, елементарних непогода и мере цивилне заштите људи и добара

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката;

- За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95);

- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за  електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74);

- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95);

- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88);

- реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);

- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90);

- придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93);

- реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76);

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за  eлектроинсталације ниског напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95).

У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором за ванредне ситуације МУП-а РС, у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката.

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који ближе регулишу предметну област.

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за инфраструктуру, инт. бр. 8152-4 од 19.09.2025. године, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Мере од интереса за цивилно ваздухопловство

У процесу прибављања локацијских услова, израде техничке документације и добијања грађевинске дозволе, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће, на захтев Инвеститора, уз достављање географских координата преломних стубова далековода, висине свих стубова и надморске висине кота терена на којим се налазе, издати решење којим се потврђује да изградња далековода на одређеној локацији не утиче на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја и евентуално дати услове о начину обележавања стубова и проводника далековода, као о позицију тих стубова.

Мере енергетске ефикасности

Повећање енергетске ефикасности подразумева смањење губитака у мрежи и коришћење адекватне и савремене опреме приликом изградње, као и оптимално управљање потрошњом

# 5.0. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДОНЕТУ У ПОСТУПКУ ГЛАВНЕ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ КОЈИ САМОСТАЛНО ИЛИ ЗАЈЕДНО СА ДРУГИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ, ПРОЈЕКТОМ, РАДОВИМА ИЛИ АКТИВНОСТИМА, МОГУ ДА ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ЦИЉЕВЕ ОЧУВАЊА И ЦЕЛОВИТОСТИ ПОДРУЧЈА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ

У поступку израде и на основу Решења о условима заштите природе бр. 03020-2537/3 од 03.09.2025. год. Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације реконструкције и доградње дела далековода 110 kV бр. 142/3 са расплетом код ТС „Нови Бечеј“, у складу са карактеристикама предметне просторне целине, није захтевана oцена прихватљивости за eколошку мрежу, односно није захтеван поступак за процену и утврђивање потенцијалних утицаја на циљеве очувања целовитости подручја еколошке мреже, у складу са природним и просторно-положајним карактеристикама простора у границама предметног Плана.

# 6.0. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ  НИВОЕ

Према Закон о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.

У детаљнијој планској разради, организацији и уређењу (што се ради на нивоу плана детаљне регулације) извршено је вредновање капацитета простора у односу на одговарајуће делатности и активности која се планирају на њему. На тај начин је извршена еколошка валоризација простора и прописане су мере којима се обезбеђује заштита околине од загађења.

План детаљне регулације се спроводи директно.

План детаљне регулације за далековод, представља плански основ за издавање информације о локацији и локацијских услова за изградњу 110 kV далековода, прибављање земљишта за изградњу далековода, као линијског инфраструктурног објекта од јавног интереса, успостављање заштитног појаса, сходно члану 53а-57. и члану 69. Закона о планирању и изградњи. Тачне позиције стубова далековода биће дефинисане пројектом за грађевинску дозволу, у складу са правилима грађења из овог Плана.

Планом детаљне регулације предвиђена је етапност реализације:

- Прва етапа реализације Плана је изградња планираног ДВ 110kV 142/3 од ТС „Нови Бечеј“ 110/20kV до уклапања у постојећу трасу ДВ 110kV бр. 142/3 код угаоно затезног стуба УТ-7.

- Друга етапа реалиазције Плана је демонтажа постојеће деонице ДВ 110kV бр. 142/3 која губи функцију изградњом деонице планираног ДВ 110KV.

Површина резервисана за проширење ТС „Нови Бечеј“ (400/110kV) се овим Планом резервише за постплански период у складу са Планом развоја преносног система ЕМС. У међувремену је на овој површини дозвољена искључиво изградња објеката који су део коридора планираног ДВ 110kV бр. 142/3 као и реконструкција и санација постојеће електроенергетске мреже чији се коридори налазе на овом земљишту. За реализацију планираног ДВ 110kV бр. 142/3, као и за реконструкцију постојеће електроенергетске мреже није потребно формирање грађевинске парцеле ТС-2.

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', 94/24) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.114/08) инвеститори су дужни да се обрате надлежној управи за послове заштите животне средине који ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради или ослобађању од израде студије Процене утицаја.

Стратешком проценом Плана детаљне регулације обухваћени су утицаји Плана на животну средину и припремљене мере и решења заштите животне средине које су у потпуности интегрисане у Нацрт плана. Препорука је да се стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима не морају радити јер су овом стратешком проценом ти утицаји већ обрађени.

# 7.0. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу доводи до одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило праћење промена на подручју плана неопходно је вршити систематско мерење, испитивање и оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштитта здравља људи, природних и створених вредности на подручју плана, самим тим успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака. Последњи корак у процесу стратешке процене је развој и имплементација програма мониторинга. Сврха мониторинга је:

- да прикаже промене у животној средини које се могу приписати имплементацији Плана,

- да дозволи стварним утицајима да се упореде са предвиђеним утицајима;

- да предложи могуће мере за смањење или ублажавање ефеката непредвиђених догађаја, уколико се они појаве;

- да се прикупе квалитетне основне информације за друге планове који захтевају стратешку процену.

За предметно подручје, није успостављен мониторинг животне средине.

Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), следеће ставке:

- опис циљева Плана и програма,

- индикаторе за праћење стања животне средине,

- права и обавезе надлежних органа,

- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.

У оквиру праћења стања животне средине, у складу са Законом и другим прописима, предвиђа се праћење:

- квалитета ваздуха;

- квалитета земљишта;

- квалитета вода;

- нивоа буке;

- отпада.

## 5.1. Индикатори праћења стања

Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.

Табела бр 26 Приказ индикатора за праћење стања животне средине

| Област мониторинга | Индикатори |
| --- | --- |
| Фауна | - Број и статус потенцијално угрожених врста |
| Флора | - Број и статус потенцијално угрожених врста |
| Биодиверзитет и станишта | - Диверзитет врста |
| Ваздух | - Број дана када је прекорачена гранична вредност емисије за PM честица, CO, SО2 и NО2 као последица изградње далековода |
| Климатске промене | - Допринос промени емисије GHG (CO2, N2O, CH4, SF6, HFC, PFC (%) , као резултат изградње далековода |
| Вода | - Serbian Water Quality Index (SWQI) - Емисије загађујућих материја у водна тела |
| Земљиште | - % контаминираних површина - Промена начина коришћења земљишта |
| Предео | - Број и просторна диспозиција планираних стубова далековода - Изложеност/видљивост локације |
| Културно наслеђе | - Број потенцијално угрожених локалитета на којима постоје објекти културне баштине/археолошки остаци |
| Нејонизујуће зрачење | - Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса - Број објеката који могу бити под утицајем нејонизујућег зрачења као последица реализације пројекта далековода |
| Економија и коришћење ОИЕ | - Број запослених на изградњи и у експлоатацији далековода - Приход локалне заједнице, фирми и појединаца од реализације пројекта - Потрошња примарне енергије из обновљивих извора |

Праћење стања животне средине, осим праћења спровођења мера заштите које су дефинисане у Плану детаљне регулација и Стратешкој процени утицаја, подразумева и праћење следећих аспеката у фазама израде техничке документације, изградње и експлоатације пројекта који је предмет Плана детаљне регулације:

- у фази пројектовања далековода потребно је следити смернице из Плана детаљне регулације и Стратешке процене;

- након изградње, а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе, Носилац Пројекта је у обавези да врши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора. За потребе првог испитивања.  Орган надлежан за издавање дозволе за почетак рада или употребне дозволе за објекат који садржи извор нејонизујућег зрачења, може пустити у рад тај извор ако је мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени, односно постављени објекат неће својим радом угрожавати животну средину. Обавеза Носиоца Пројекта је да врши редовна мерења: једанпут сваке четврте године,  при битним променама стања (реконструкције, замене опреме или материјала), у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гласник РС бр. 36/2009) и Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (Сл. гласник РС бр. 104/2009).  Мерења обавља овлашћена акредитована лабораторија, а извештаји о резултатима мерења морају бити доступни еколошкој инспекцији и јавности.

## 5.2. Права и обавезе надлежних органа  и поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја

На основу позитивне регулативе Једница локалнесамоуправе располаже нормативно-правним инструментаријумом да доноси акте у смислу накнада за заштиту и унапређење животне средине. На основу одредаба члана 18. Закона о локалној самоуправи и одредаба члана 190. Устава Републике Србије, јединица локалне самоуправе – општина, стара се о заштити животне средине. У надлежности општине је да припрема и доноси локалне програме коришћења и заштите природних вредности, програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове.

Права и обавезе надлежних органа

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, Према Закону, права и обавезе надлежних органа су:

- Влада доноси програм мониторинга на основу посебних закона;

- јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у сагласности са програмом Владе;

- Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга;

- Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података;

- мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и SRPS-ISO стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом;

- Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података;

- државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин;

- Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност;

- министар прописује методологију за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологију за врсте, начине и рокове прикупљања података;

- Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне средине у Републици Србији;

- надлежни орган локалне самоуправе дужан је да Агенцији за заштиту животне средине тромесечно доставља податке;

- информациони систем води Агенција за заштиту животне средине;

- извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике Србије и јединице локалне самоуправе.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа загађености ваздуха, односно квалитета ваздуха и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.

# 8.0. МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Сврха стратешке процене утицаја на животну средину је благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на стратешком нивоу планирања и програмирања, уважавајући принципе одрживог развоја. Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом регулативом представља процес којим се врши процена стратешких утицаја одређених планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, хијерархије, координације и јавности) у поступак припреме израде и доношења плана обезбеди одрживи развој и заштита животне средине.

Значај поступка стратешке процене је у томе што она:

- афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и планова;

- омогући еколошки здрав и одржив развој;

- идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте;

- смањује могућност да се направе озбиљне грешке;

- помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих значајних утицаја у фази када су могућа алтернативна решења и нема ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних намена или пројеката.

Као резултат спровођења поступка стратешке процене, израђује се Извештај о стратешкој процени утицаја као завршни документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине. Специфичност конкретног плана, ниво плана, као и карактеристике постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја у одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана.

Општи методолошки принцип, базиран на примени наведеног закона, подразумева континуирани поступак усаглашавања процеса израде планског документа са процесом поступка стратешке процене кроз унапред утврђени редослед фаза или корака, а који се односе на: анализу стања свих релевантних фактора - чиниоца животне средине, идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих негативних утицаја, предлога најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих фаза израде планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа и експлоатације објеката.

Разрадом наведених фаза развијен је следећи поступак за стратешку процену за План детаљне регулације, дат је у следећој табели.

Табела бр. 27: Поступак стратешке процене за План детаљне регулације

| Фазе стратешке процене утицаја | Појединачне активности по фазама |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фаза 1: Идентификација других планова и програма од значаја за остваривање циљева заштите животне средине | - Идентификација планова, програма, пројеката и других докумената од значаја за План детаљне регулације; - Идентификација циљева и задатака заштите животне средине од значаја за План детаљне регулације (од (интер) националног до локалног); - Спецификација и валоризација кључних проблема заштите животне средине и кључних циљева заштите животне средине; |
| Фаза 2: Дефинисање циљева и задатака стратешке процене утицаја | - Ревизија постојећих циљева и задатака стратешке процене утицаја из различитих докумената од (интер) националног до локалног нивоа (укучујући међурегионални, регионални и ниво локалне заједнице); - Дефинисање циљева стратешке процене у зависности од планских проблема и одредби регулативе; |
| Фаза 3: Формирање информационе – документционе основе | - Идентификација потенцијалних извора информација и података релевантних за стратешку процену; - Прикупљање података из различитих извора (подаци добијени од локалних власти и заједнице, анкете, истраживања, теренска истраживања, пописна и друга статистика, подаци доступни преко Интернет мреже, литература и др.); - Обрада података и прављење одговарајућих база података; |
| Фаза 4: Полазне основе стратешке процене утицаја (почетне фазе стратешке процене утицаја у ужем смислу) | - Ревизија прикупљених података (анализа и синтеза расположивих података); - Оцена података прикупљених из других докумената (оцена и преузимање – „стечене обавезе“); - Оцена стања активности на планском подручју (примена других планова, програма и пројеката); - Оцена имплементације националних и регионалних стратегија, планова, програма и пројеката; - Идентификација могућих тешкоћа; - Оцена валидности аналитичко-информационе грађе; - Прелиминарна оцена општег стања животне средине; |
| Фаза 5: Дефинисање индикатора | - Ревизија и анализа доступних података, анализа полазних основа и прелиминарна процена трендова; - Дефинисање и развој индикатора од значаја за стратешку процену, корелација између индикатора, циљева и задатака Плана детаљне регулације и стратешке процене утицаја; |
| Фаза 6: Ревизија индикатора, циљева и задатака | - Синтеза интерних ревизија претходних фаза, редефинисање циљева, задатака и прилагођавање расположивим подацима. Редефиниција индикатора; |
| Фаза 7: Идентификација проблема заштите животне средине / питања одрживости | - Ревизија (претходних) радних Планова детаљне регулације; - Усклађивање Плана детаљне регулације са осталим конвенцијама, плановима, програмима и пројектима од значаја за заштиту животне средине; |

У процесу израде стратешке процене утицаја самог Плана детаљне регулације за изградњу даловода, нису уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког карактера.

У процесу израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације успостављена је сарадња са заинтересованим органима и организацијама, надлежним органом за животну средину.

# 9.0. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фактора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на здравље људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна је партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис сектора), локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за ефикасније остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је остваривање сталне сарадње између свих актера у процесу. Како је стратешка процена интегрисана у све фазе израде Плана детаљне регулације то је резултирало уважавањем и укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процене. Део о животној средини у свим фазама израде Плана детаљне регулације припремљен је на основу резултата стратешке процене приказаних у овом извештају.

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења Плана.

Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану. Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање.

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална верзија Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој процени заједно са Планом надлежном органу на одлучивање.

# 10.0. ЗАКЉУЧЦИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ)

Заштита животне средине у Плану разматрана је у оквиру планског документа, али и у склопу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. Примењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја.

На основу процене стања животне средине на подручју Плана кључни проблеми заштите животне средине су следећи: загађеност ваздуха и електромагнетно зрачење, загађеност вода; загађеност земљишта, сакупљање и привремено складиштење отпада, посебни токови отпада; могућност удеса, пожара, рушења, хемијских акцидената и др, могућа угроженост здравља становништва и угрожена безбедност становништва.

Потенцијални утицаји на животну средину могу се очекивати приликом изградње далековода, ови утицаји сум привременог и локалног карактера. Такође, удесне ситуације и изненадне неочекиване појаве представљају потенцијалну опасност по стање чинилаца животне средине.

На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у складу са праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну средину и то по следећим областима: заштита ваздуха и и електромагнетно зрачење; заштита вода; заштита земљишта; управљање отпадом; инфраструктурно опремање и заштита од удеса; мониторинг и остале активности, заштита здравља становништва, јачање институционалне способности за заштиту животне средине - мониторинг и остале активности на заштити животне средине.

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и стратегијама за потребе израде овог Извештаја дефинисани су општи циљеви стратешке процене. Области и циљеви стратешке процене: смањење емисије полутаната и угљеникових оксида из саобраћаја; смањење електромагнетног зрачења; заштита и одрживо коришћење вода; очување и рационално коришћење земљишта као ресурса, смањење контаминације земљишта и ублажавање ефеката елементарних непогода; управљање комуналним, грађевинским, рециклабилним отпадом; ублажавање негативног утицаја планираних активности на деградацију предела; формирање заштитних зелених површина, позитивно усмерена планска решења са аспекта заштите животне средине; инфраструктурно опремање планског подручја уз интегрисање превентивних мера заштите; спречавање инцидентних неконтролисаних испуштања загађујућих материја у воде и земљиште; смањење ризика од удеса, поплава, пожара, рушења, хемијских акцидената и др.; обезбеђење безбедности становништва, унапређење мониторинг система (ваздух, воде, земљиште, живи свет); побољшање информисања и обуке становништва за заштиту животне средине и обезбеђење учешћа јавности у доношењу одлука.

Реализацијом Плана, тј. усвајањем и спровођењем предложених планских решења ће се постићи више позитивних утицаја. Усвајањем и спровођењем предложених планских решења може проузроковати незнатни број негативних утицаја на стање животне средине.

Може се закључити да је варијанта усвајања Плана повољнија у односу на варијанту да се План не донесе, како у смислу стварања услова за даљи плански развој подручја, тако и у еколошком погледу. Неопходно је одвијање основног производног процеса, уз примену обавезних мера заштите животне средине и људства од загађења.

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације (Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину) представља саставни део Плана.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА